**工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **维修项目名称** | **数量** | **规格型号** | **压力参数要求** | **备注** |
| 换热器 | **1** | **换热面积≥17m2** | **1.0/1.0** | **316L材质** |
| 分气缸 | **1** | **配套法兰2.5Mpa** | **1.2MPa** | Φ325 |
| 主循环泵 | **2** | **流量25m³/h杨程50米，功率7.5KW** |  |  |
| 集水器 | **1** |  |  | Φ400 |
| 压力容器使用证备案办理等 |  |  |  |  |
| 旧设备拆除 |  |  |  |  |
| 图纸设计 |  |  |  |  |
| 系统调试 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |