## Sheet1
工程项目清单
工程名称：康复楼二路线电缆敷设工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 |  |  | 定额名称 | 单位 |  | 工程量 |  | 金额
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  |  | 成套配电箱安装 落地式 | 台 |  | 1
2 |  |  | 配电箱基础及挖沟 | 个 |  | 1
3 |  |  | 铜接地绞线敷设 截面150mm2以内 | 10m |  | 0.02
4 |  |  | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 |  | 1
5 |  |  | 接地装置调试 6根接地极以内 | 组 |  | 1
6 |  |  | 角钢接地极 普通土 | 根 |  | 1
7 |  |  | 双电源转换开关 | 个 |  | 3
8 |  |  | 铜芯电力电缆敷设3*50+1*25 | 100m |  | 1.1
9 |  |  | 铜芯电力电缆敷设 3*35+1*16 | 100m |  | 0.42
10 |  |  | 铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面16mm2以下 | 100m |  | 0.2
11 |  |  | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面35mm2以下 | 个 |  | 26
12 |  |  | 钢绞线安装 | km/单线 |  | 0.07
主要材料清单
序号 | 品名 | 规格 |  | 单位 |  | 数量
1 | 不锈钢配电箱 | 3400*1700*700 |  | 只 |  | 1
2 | 配电箱基础及挖沟 |  |  | 个 |  | 1
3 | 铜芯电缆 | 3*16+1*10 |  | m |  | 20
4 | 铜芯电缆 | 3*50+1*25 |  | m |  | 110
5 | 铜芯电缆 | 3*35+1*16 |  | m |  | 42
6 | 双电源转换开关 | 250A/4P |  | 个 |  | 2
7 | 双电源转换开关 | 160A/4P |  | 个 |  | 1
8 | 空气开关 | 160A/4P |  | 个 |  | 1
9 | 铜鼻子 |  |  | 只 |  | 72
10 | 翻线铜排 |  |  | 只 |  | 4
11 | 附件 |  |  | 套 |  | 1
合 计