徐州医科大学附属第三医院热力设备

改造

磋

商

文

件

国有资产管理处编制

2019年8月5日

第一部分   磋商邀请

徐州医科大学附属第三医院热力设备改造工程项目已经立项批准。现对此项目进行公开竞争性磋商。

一、项目概况

1、项目名称：徐州医科大学附属第三医院热力设备改造工程

2、项目地点：徐州市复兴南路388号徐州医科大学附属第三医院院内热力室

3、项目内容：

（1）更换分汽缸、换热器、循环泵等；

（2）热力系统总体调试；

4、其他说明：1）本次报价含拆除、安装费用以及验收、办理使用证等相关费用。2）要求提供改造图纸。

报价表

| 维修项目名称 | 数量 | 单价 | 分项合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 换热器 | 1 |  |  |  |
| 分气缸 | 1 |  |  |  |
| 主循环泵 | 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1）主要配件的型号与原使用型号一致或者优于原设备，品牌不限。

2）工程施工中如有增项按照工程招标施工企业承诺价格下浮率执行。

3）此表仅为格式表，各报价人按照工程量清单，据实际情况编写。

5、服务期限: 本项目服务期限为自合同生效之日起到完成合同约定条件以后终止。

6、工程质保期：至少壹年

7、质量标准：符合国家相关规范

二、资格审查

本项目采取资格后审，请将符合磋商公告要求的企业资质证书复印件（加盖单位公章，并带原件备查）、企业营业执照（加盖单位公章，并带原件备查）、法人授权委托书、授权代表身份证复印件等材料与报价文件一并装订成册。

三、报价人应当具备的条件：

报价人参加本次询价活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、在中华人民共和国境内注册，经有关部门批准有合法经营资质的；具有独立法人资格、具有独立订立合同的能力，且具有良好的财务状况和商业信誉；公司注册资本达到50万元及以上。

2、具有供暖服务及热力管网维修相关资质。

3. 此次磋商不接受联合体报价。

四、询价保证金的缴纳与退还

1、本工程磋商保证金的缴纳方式采用银行电汇（必须从报价申请人法人基本存款账户汇出）或以现金、刷卡。本次工程报价保证金金额1000元。

开户名：徐州医科大学附属第三医院

开户行： 江苏银行徐州鼓楼支行     账号：60020188000066191

开标前需携带保证金支付凭证待查。

2、无论任何理由，询价保证金未及时支付的均视为报价无效。

五、资格审查时需携带的资料（开标时审查）

1. 营业执照原件；

2. 税务登记证原件；

3. 法人（负责人）身份证原件或授权委托书（如有授权）原件（须加盖报价人公章和法人（负责人）签章）和授权委托代理人身份证原件。

六、报价报名方法

1. 公告

通过医院门户网面向社会发布公告。

2. 报名及下载磋商文件

报名时间：2019年8月5日至2019年8月8日11点。

报名方式：填写附件中的《报价报名确认函》加盖单位公章到徐医大附三院国有资产管理处招标办公室直接报名。也可并将扫描件发至邮箱：928385849@qq.com，邮件主题填写：XXXX（项目名称）—XXXX(公司名称)。我方确认接收到确认函后即可认定报名成功。未按要求发送确认函者，我方将拒收报价文件。磋商文件自行下载见附件。

联系人：陈老师，联系电话：0516-83638201；83638084

报名时要求缴纳报名资料费200元。

3. 磋商文件答疑

报价人对磋商文件如有疑问，请于2019年7月26日11时前发至邮箱928385849@qq.com，或致电联系，由招标办公室统一安排回复。

4. 现场勘查

自行勘查。联系人：张老师，联系电话：0516-83638115，18652274662

5. 递交报价文件

时间：2019年7月31日14:00-14:30；

地点：徐州市复兴南路388号 徐州医科大学附属第三医院招标办。不接受邮寄方式递交报价文件，逾期不再受理。

6. 开标

时间：2018年7月31日14:30；

地点：徐州医科大学附属第三医院招标办公室。

第二部分 前附表

徐州医科大学附属第三医院就热力设备改造工程项目进行公开竞争性磋商采购，具体如下：

| 名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 采购项目 | 项目名称 | 徐州医科大学附属第三医院就热力设备改造工程 |
| 磋商人 | 采购人 | 名称：徐州医科大学附属第三医院后勤管理处 地址：徐州市复兴南路388号 联系人：张老师，电话：0516-83638115 |
|  | 集中采购机构 | 名称：徐州医科大学附属第三医院招标办公室 地址：徐州市复兴南路388号 联系人： 陈老师 ，电话： 0516-83638201 |
| 合格报价人 | 资质条件 | 见《磋商文件》正文 |
|  | 是否接受联合报价 | 不接受 |
| 踏勘现场 |  | 自行查勘，联系人：张老师，电话：0516-83638115 |
| 报价有效期 |  | 90天 |
| 报名资料费 |  | 200元。 |
| 标书份数 |  | 1份正本，5份副本 |
| 报价 | 递交标书时间 | 2019年8月9日8:40-9:00 |
|  | 递交报价文件方式和地点 | 方式：由报价人授权代表当面递交 地点：江苏省徐州市复兴南路388号徐州医科大学附属第三医院国资处， |
| 询价时间和地点 |  | 磋商时间：2019年8月9日 地点：江苏省徐州市复兴南路388号徐州医科大学附属第三医院国资处招标办公室。 |
| 保证金 |  | 收取报价保证金1000元 |

第三部分  商务部分

一、磋商文件

1. 名词定义

本询价文件中的磋商人、报价人、中标人分别指：

（1）磋商人系指徐州医科大学附属第三医院，亦称买方。

（2）报价人系指响应询价，参与报价的具备相应资质的服务商。

（3）中标人系指最后中标的报价人，亦称卖方。

2. 询价文件的组成

本询价文件由下列部分组成：

- 磋商邀请

- 前附表

（2） 商务部分

（3） 技术部分

（4） 合同主要条款

（5） 附件

3. 磋商文件的澄清

如报价人对磋商文件的某些内容有疑问，应在8月8日11:00前以书面形式或传真通知磋商人，磋商人将予以答复。

4. 询价文件的补充和修改

（1）磋商人有权在报价截止前对询价文件进行补充和修改，补充和修改的内容在徐州医科大学附属第三医院网站上公开发布。补充和修改的内容作为磋商文件的组成部分，对报价人具有同等约束作用。

（2）如磋商文件的补充和修改对报价人准备报价的时间有影响，询价人有权决定推迟磋商截止时间和开标时间。

二. 报价文件

1. 报价文件的语言

报价文件及来往函件应以中文书写。

2. 报价文件的构成

报价人编写的报价文件包括以下部分：

（1）报价书（格式见附件）

（2）报价表（格式见附件）

（3）项目实施方案，包括施工组织设计、质量措施、工期和安全措施等

（4）项目质量保修及后续服务内容

（5）报价人资格证明文件

（6）本项目现场负责人及其余施工人员配备情况。

（7）热力设备管网检修相关案例（至少提供一个）

3. 报价人资格证明文件

（1）企业营业执照复印件

（2）法定代表人授权书原件（格式见附件）

（3）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

以上资格证明文件的复印件均需加盖报价人公章。报价人在报价时，应携带以上资格、资质证明文件复印件的原件以备询价人查验, 如报价人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4. 报价人应当具备的条件

报价人参加本次磋商活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

（1）在中华人民共和国境内注册，经有关部门批准有合法经营资质的；具有独立法人资格、具有独立订立合同的能力，且具有良好的财务状况和商业信誉；公司注册资本达到50万元及以上。

（2）具备供暖服务、热力设备、管网维修等相关资质

（3）此次磋商不接受联合体报价。

5. 报价文件的形式及签署

报价单位按照磋商邀请中关于报价方法的说明及附件进行报价，此外需要根据漏点管径来进行方案设计，针对徐医大附三院热力室设备改造工程。

（1）报价人需提交报价文件正本1份、副本5份，并在报价文件的封面上明确标明报价文件正本和副本。如报价文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）报价文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）报价文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

6. 报价文件的密封和标记

报价人应将报价文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：（1）收    件  人：徐州医科大学附属第三医院招标办公室

（2）磋商项目名称：

（3）报价人名称：

（4）联系电话：

没有按上述规定密封和标记的报价文件，询价人将不承担报价文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的报价文件询价人将予以拒收。

报价文件格式自拟。

三、报价

1. 报价

（1）本项目由各报价单位根据询价文件第三部分“磋商文件技术部分有关说明”中的要求报价。如“磋商文件技术部分”中的要求及清单提供的信息与现场踏勘得到的情况存在较大差异，或对询价文件有其它疑问，报价人应在报价截止时间10日前以书面形式传真通知磋商人，磋商人将予以答复。

（2）报价人提供的优惠条件须在报价文件中作书面说明。

2. 报价有效期

从报价截止时间起，报价有效期为90天。

3. 报价文件的递交

（1）报价人应仔细阅读询价文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按询价文件规定的要求和格式，提交完整的报价文件。

（2）报价文件应在报价截止时间前送达徐州医科大学附属第三医院招标办公室，迟到的报价文件询价人将拒收。

（3）磋商人不接受电报、电话、传真及电子邮件报价。

4. 报价文件的补充、修改和撤回

（1）报价截止时间后报价文件不得修改。

（2）报价截止时间前报价人可以撤标，但在报价截止时间后不允许撤标。

5.分包

不可分包报价和中标。报价人中标后不得将项目分包。

6.联合报价

本项目不接受联合体报价。

7. 其他要求

供应商必须在磋商时出示：

1、营业执照原件；

2、税务登记证原件；

3、法人（负责人）身份证原件或授权委托书（如有授权）原件（须加盖报价人公章和法人（负责人）签章）和授权委托代理人身份证原件；

4、供暖服务及热力管网维修相关资质证明材料（复印件加盖报价人公章，提供原件以备查）。

四、开标

1. 递交报价响应文件及开标时间

递交报价响应文件时间2019年7月31日14:00-14:30，迟到或不符合规定的报价文件恕不接受。

开标时间：2019年7月31日14:30。

2.开标地点：

（1）递交磋商响应文件地点：江苏省徐州市复兴南路388号徐州医科大学附属第三医院国资处招标办公室。

（2）磋商地点：同上。

五、磋商

1. 程序须知

（1）磋商由磋商人主持，邀请所有报价单位参加；

（2）磋商时，由报价人代表检查报价文件的密封情况。

2. 磋商过程

（1）评标之前，评标机构将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求；

（2）在磋商和确定中标人的过程中报价人对询价人和招标委员会以及相关人员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格，其报价保证金将被没收；

（3）评标为综合评分法；

（4）评分细则：具体见下表

| 项目 | 评审指标 | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （60分) | 投标报价 | 价格分采用有效低价优先法计算，即满足磋商文件项目功能要求的，且最终报价低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分60分。其他供应商的价格分计算统一按下列公式计算,投标报价大于基准价的，投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30；投标报价小于基准价的，投标报价得分＝[1－（基准价－投标价）/基准价]*30。计算结果小数点后保留两位。 |
| 技术指标 （30分） | 综合施工质量 （30分） | 磋商小组根据各投标主要设备产品的品牌、先进性、匹配性、稳定性、相关认证及技术指标的情况酌情打分，优得25-30分，较好得20-25分，一般得20分。 |
| 商务指标（10分） | 业绩 （4分） | 提供同时满足以下条件的合同复印件(原件备查），每提供1份合同复印件得1分，最高得4分，合同涂改无效： 1、生产商或生产商授权供货商的销售合同（授权供货商销售合同须同时提供该项目的授权书）； 2、合同签订日期在2015年7月1日2019年6月30日四年内的在中国区域内施工合同； 3、合同标的中包含与本项目相同产品。 |
|  | 保修、服务响应 （6分） | 从售后服务、响应时间、后期维保的承诺情况及是否满足磋商文件等方面进行打分，优得6-5分，较好得4-3分，一般得2-1分。质保期至少一年。 |

（5）本次询价本着公开、公正、平等、实事求是的原则，根据报价人的施工方案、工程量清单、报价报价等相关内容进行综合打分，比较报价人总得分，选择一个得分最高者为第一中标候选人。得分第二名确定为第二候选人，得分第三名确定为第三候选人，公示无异议后由第一候选人中标,如果中标方因违约等原因中标后没有签订合同，则磋商方将与第二候选人签订合同，合同价格为第二候选人报价报价。以此类推。

六、 定标

1. 由招标小组根据询价情况确定最终供应商，并当场宣布磋商结果。

2. 采购人确认最终供应商后，采购人将通过徐州医科大学附属第三医院网站对磋商结果进行公示，公示期为3日。

3. 除了因发生有效的质疑或投诉导致询价结果改变以外，磋商结果公示结束以后，采购人将及时向最终供应商发出《中标通知书》通知中标。《中标通知书》对采购人和最终供应商均具有法律约束力。

4. 不论中标与否，采购人均不退回磋商响应文件。

5.磋商人对未中标的报价人不作任何解释。

6. 若中标人因违约违规被报价人解除合同，可按中标结果顺位由得分排名第二位报价人中标，以此类推。

七、合同签订

1. 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与询价人签订合同；

2. 磋商文件、中标人的报价文件及报价修改文件、磋商会议纪要和中标通知书均作为合同附件，与合同具有同等法律效力；

3. 拒签合同的责任：

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以放弃中标处理，其询价保证金不予退回，并向询价单位赔偿由此造成的损失，询价人有权另行招报价或向其他第三方授予合同。

中标单位在中标通知书下发三日内到徐州医科大学附属第三医院后勤保卫处签订合同。

七、取消中标资格

最终供应商出现下列情况之一的，将被取消中标资格：

1. 供应商在磋商过程中，对磋商人招标小组成员施加任何影响行为的；

2. 经核实性考察发现其询价响应文件内容与事实有较大出入的；

3. 中标后无正当理由拒绝签订合同的；

4. 违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国询价报价法》及其他我国现行法律法规和政策的。

八、询价文件的质疑与答疑

报价人对询价文件的条款如有任何疑问，务必于2019年7月26日11点前以书面形式送徐医大附三院国资处，由招标办统一进行答复。

九、付款方式

1. 工程竣工，通过学校验收合格，审计后医院方向报价方支付至工程审定价款总额的95%

2. 剩余5%作为质保金（本工程质保期为工程竣工验收合格之日起算起，报价方承诺的质保时间到期后无息支付）。

第四部分  技术部分

徐州医科大学附属第三医院热力室设备需对主要部件检修更换。

- 技术要求

1主要项目：（1）更换分汽缸、集水器、换热器、循环泵等；

（2）热力系统总体调试；

2.维修工程量所涉及的材料、人工等费用根据实际情况进行工程审计，根据审计价格据实结算。

3、本项目所有安装和维修涉及到的主材及附属耗材、阀门、管件、等维修材料由报价方提供，报价方提供的配件应是大品牌合格产品，维修施工前应向询价方出示产品合格证，经询价方允许后方可施工。涉及到由于安装时必须进行的建筑物破坏施工，报价方应将恢复原状，并做好相关设备保护措施，如有损坏，由报价方负责免费修复。

四、报价方项目实施中应承诺做到以下几点

1. 工程所需仪器、设备及设备消耗材料由报价方负责。

2. 报价方在检修时不得随意损坏磋商方生产及生活设施。

3. 报价方在探测、开挖之前，需要询问询价方地下管网情况，不得破坏磋商方地下其他各种管网，如果不慎造成磋商地下其它管网损坏，报价方应立即采取补救措施，使其恢复原状，给磋商方造成的损失，报价方应予以赔偿。

4. 对于中标人所中标的工程出现的伤亡事故或损失，由报价方自行负责。对于这类伤亡或损失，磋商方不负责任，不负责涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用（含政府罚款）。

7. 报价方在履行合同期间应遵守法律，并保证磋商方免于承担因报价方违反法律而引起的任何责任。

五、验收标准及方法

1、验收标准：

（1）国家及行业有关规范与标准。

（2）按合同中有关技术标准要求进行施工及验收。

2、工程量审计清单验收方法：

双方人员到现场的情况双方现场拍照签字认可。

3、所有更换维修完毕后，进行打压试验，24小时内不补压、不掉压情况下，视作检修合格。

第五部分  合同主要条款

发包人（以下简称甲方）：徐州医科大学附属第三医院

承包人（以下简称乙方）：

一、工程概况

1、工程名称：徐州医科大学附属第三医院热力设备改造合同

2、工程地点：徐州医科大学附属第三医院

3、工程内容：参照磋商文件。

二、合同价

本工程价格为：___________________

本项目包工包料，所有安装和维修涉及到的主材辅材等维修材料由乙方提供，乙方提供的配件应是大品牌合格产品，维修施工前应向甲方出示产品合格证，经甲方允许后方可施工。

三、工程工期

工期总共：    日历天；

工程开工日期：    年    月    日

工程完工日期： 2019年月 日

四、双方责任和义务

（一） 甲方责任和义务

1.保证施工场地具备施工条件的要求。

2.提供水、电接点及现场临设地点。

3.开工前向乙方提供现有的配电设备图纸及其他资料。

4.有权对施工范围、施工内容做适当的调整。

5.甲方派一名熟悉管网的人员配合乙方工作，并提供车辆人员及设备进出的便利。

（二）乙方责任和义务

1. 工程所需仪器、设备及设备消耗材料由乙方负责。

2. 乙方在检修时不得随意损坏甲方生产及生活设施。

3. 乙方在探测、开挖之前，需要询问甲方地下管网情况，不得破坏甲方地下其他各种管网，如果不慎造成甲方地下其它管网损坏，乙方应立即采取补救措施，使其恢复原状，给甲方造成的损失，乙方应予以赔偿。

4. 对于在施工中出现的伤亡事故或损失，由乙方自行负责。对于这类伤亡或损失，甲方不负责任，不负责涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用（含政府罚款）。

5. 乙方在履行合同期间应遵守法律，并保证甲方免于承担因报价方违反法律而引起的任何责任。

6. 乙方负责检修施工时做好保护措施， 避免发生意外。

7. 对施工中发生于不可预测其它故障乙方检测后，甲方对检测出的故障点拍照留存，双方签字认可。故障点修复以后，甲方对修复的故障点拍照留，双方签字认可。

8. 所有管道检修完毕后，进行打压试验，在管道设计压力标准下，维持24小时不补压、不掉压情况下，视作检修合格。

五、项目实施

乙方的项目负责人应保证及时到位，且必须常驻工地现场，未经甲方同意不得更换；如果甲方认为委派的项目负责人、项目技术负责人的工作能力和业务水平不称职，乙方在接到通知后，应在5日内撤回上述人员，同时委派经甲方同意的、新的项目负责人或技术负责人，否则视为违约，甲方有权扣除合同价的2%作为违约金，直至终止合同并没收履约保证金。

六、 付款方式

（一）付款办法：本工程无预付款，工程竣工后支付。

A.工程竣工验收后付至工程总款的 %。

B.工程决算经审计部门审计后，除留5％的工程质保金外，余款全部付清。

C.如无质量问题，质保金自两年质保期满后结清（不计息）。

（二）工程竣工结算：招标范围内容按实际施工工程量作为工程结算依据；变更、增加内容以按有关规定办理，经甲乙双方现场签证的有关手续作为工程结算依据，并按中标确定的下浮率同比下浮。

工程审计按苏教审（2013）6号文件执行：

（一）经审计，单项工程核减率达10%的，其审计费用全部由施工单位承担。省教育厅将在全省教育系统内对此施工单位进行通报，各单位在三年内不得再使用被通报的施工单位。

（二）经审计，单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由施工单位承担80%，建设单位承担20%。

（三）经审计，单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%。

（四）经审计，单项工程核减率5%以下的，其审计费用由建设单位承担。

（五）核减率按审计最终核定额与施工单位申报的决算额之间的差额计算。

七、保修

1. 质保期：从工程竣工验收合格并办理完相关手续之日起起质保一年。

2. 质保范围：乙方更换过的主要部件设备及相关配套设施。

八、索赔

按通用条款及相关法律法规执行

九、违约责任

1. 如果乙方没有按照合同约定的时间完成安装、调试及验收工作，甲方有权从货款或履约保证金中扣除延期违约金，违约金按每日1000元计收，逾期达10日以上，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付合同价百分之二十（20%）的违约金。此外甲方有权就乙方违反合同而给甲方造成的损失向乙方要求赔偿。

2. 合同签订后，若发现乙方将工程转让、转包、分包给他人、不按时供货、或发现乙方实际不具备与承包的工程相应资质与能力(如乙方管理混乱，机械设备不能满足施工需要，质量不符合合同和现行规范要求，有关手续不齐全，工程进度有可能影响单体工程进度及验收等)，甲方有权随时终止工程承包合同，责令乙方立即退出施工现场，乙方并应按合同总价款的10%支付甲方违约金，由此所造成的一切损失和责任均由乙方承担。

3. 若乙方在施工过程中由于操作不当，造成甲方地下电缆、光缆、水管、排水管等管线损坏，由此所造成的一切损失和责任均由乙方承担。

4. 施工单位在施工现场产生垃圾若有残留在施工现场的，甲方有权从工程款中扣除运送垃圾的费用，并处以1000-5000元不等的罚款，具体金额视现场堆放垃圾情况而定。

十、税费

与本合同有关的一切税费均由乙方负担，所有票据均应在工程所在地开具。

十一、争议解决办法

双方友好协商或由工程所在地法院诉讼解决。

十二、本合同经双方签字后生效。全部款项结算完毕后本协议自然终止。

十三、本合同壹式肆份，甲方叁份，乙方壹份，均具同等法律效力。

| 甲方：（盖章）徐州医科大学附属第三医院 代表签字： 电 话： 日 期： 年 月 日 |  | 乙方：（盖章） 代表签字： 电 话： 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

附件1

投     标     函

徐州医科大学附属第三医院国资处招标办办公室：

我方经仔细阅读研究              项目磋商文件，已完全了解询价文件中的所有条款及要求，决定参加报价，同时作出如下承诺：

1、我公司与本磋商项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响磋商公正性的任何利害关系。

2、愿按磋商文件的要求提供货物和服务，报价货物及服务的报价总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受询价文件的所有条款、条件和规定。

4、同意按照询价文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有报价，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的报价。

6、我方如中标，将保证遵守询价文件对报价人的所有要求和规定，履行自己在报价文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本询价文件的有效期为报价截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招报价有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

报价人名称：                              （公章）

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

附件2

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       系            法定代表人，现授权委托       为我公司的代理人，参加           的报价活动。代理人在报价、合同询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权转授权。特此委托。

代理人：          性别：          年龄：

单位：            部门：          职务：

报价人：（盖章）

代理人：（签名）

法定代表人：（签名并盖章）

日    期：2019年xx月xx日

附：授权代理人身份证（影印件）

附件3

报价表

磋商项目名称：

总报价：

报价表

| 维修项目名称 | 数量 | 单价 | 分项合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 换热器 | 1 |  |  |  |
| 分气缸 | 1 |  |  |  |
| 主循环泵 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件4

投标单位施工方案