工程量清单

| 维修项目名称 | 数量 | 规格型号 | 压力参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 换热器 | 1 | 换热面积≥17m2 | 1.0/1.0 | 316L材质 |
| 分气缸 | 1 | 配套法兰2.5Mpa | 1.2MPa | Φ325 |
| 主循环泵 | 2 | 流量25m³/h杨程50米，功率7.5KW |  |  |
| 压力容器使用证备案办理等 |  |  |  |  |
| 旧设备拆除 |  |  |  |  |
| 图纸设计 |  |  |  |  |
| 系统调试 |  |  |  |  |