## 汇总
徐州医科大学第三附属医院装修工程汇总表单
| 一、 | 装饰工程 | 0
| 二、 | 弱电 | 0
| 三、 | 诊室柜体 | 0
| 四、 | 总计 | 0

## 装饰工程
徐州医科大学第三附属医院装修工程概算表单
编号 | 项目 | 单位 | 数量 | 主材 |  |  | 辅材 | 人工费(元) | 小计(元） | 合计(元) | 备注
|  |  |  | 品牌 | 规格型号 | 单价(元)
A | 拆除工程 | [9 empty] | 0
1 | 拆除原有走道开窗洞 | ㎡ | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 拆除高度1200
2 | 拆除房间内砖墙（含木门拐角处） | ㎡ | 52 | [5 empty] | 0 | 0 | 拆除高度3050
3 | 拆除原有电梯厅、大堂、走道天花 | ㎡ | 240 | [5 empty] | 0 | 0
4 | 拆除原有墙面墙砖 | ㎡ | 87 | [5 empty] | 0 | 0 | 拆除高度1700
5 | 拆除原有抬高地面 | ㎡ | 94 | [5 empty] | 0 | 0 | 高度200.
6 | 原有窗台玻化砖拆除 | 米 | 55 | [5 empty] | 0 | 0
B | 隔墙工程 | [9 empty] | 0
1 | 轻钢龙骨隔墙 | ㎡ | 102 | 志豪 | 0.6厚 |  |  |  | 0 | 0 | 75型轻钢主龙骨，38C型轻钢付龙骨.完成高度3050。
2 | 单层双面石膏板隔墙 | ㎡ | 204 | 泰山 | 1200*2400*9.5 |  |  |  | 0 | 0 | 9.5mm石膏板封面.完成高度3050。
3 | 轻钢龙骨石膏板隔墙隔音棉 | ㎡ | 102 | 众志诚 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50mm玻璃棉毯.聚酯吸音棉.完成高度3050。
4 | 模型室、中转站、诊室1-3、准备室、手术室、正畸室、诊室5、洽谈室、恢复室、VIP综合室房间门口木工板基层 | 个 | 13 | 杉木芯 | 400*200*2600 |  |  |  | 0 | 0 | 木方，木龙骨基层。
5 | 模型室、中转站、诊室1-3、准备室、手术室、正畸室、诊室5、洽谈室、恢复室、VIP综合室房间门口不锈钢饰面 | 个 | 13 |  | 400*200*2600 |  |  |  | 0 | 0 | 1.0黑钛不锈钢包边。
6 | 走道、正畸室、儿童诊室1-2、一般诊室1-2定制玻璃隔断 | ㎡ | 78 | 耀华 | 12mm钢化玻璃 |  |  |  | 0 | 0 | 木工板基层，304黑钛不锈钢包边，12mm钢化玻璃。
7 | 游戏区、儿童诊室1铝方通隔断 | 米 | 90 |  | 40*80mm |  |  |  | 0 | 0
C | 墙面工程 | [9 empty] | 0
1 | 墙面批嵌 | ㎡ | 392 | 壁丽宝 | 腻子粉 |  |  |  | 0 | 0 | 石膏粉、熟石粉、腻子粉、801胶水批二遍，打磨。
2 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 392 | 立邦 | 美得丽 |  |  |  | 0 | 0 | 一遍底涂两遍面涂。
3 | 墙面踢脚线 | 米 | 350 |  | H=60mm |  |  |  | 0 | 0 | 不锈钢踢脚线
4 | 墙面密度板面基层 | ㎡ | 384 |  | 1200*2400 |  |  |  | 0 | 0 | 密度板基层。
5 | 墙面基膜粉刷 | ㎡ | 384 | [5 empty] | 0 | 0 | 基膜粉刷 ，接缝处原子灰处理。
6 | 诊室1-3、手术室、正畸室、诊室5、VIP综合室内墙面波音软片 | ㎡ | 96 | hanwha BODAQ | Standard Wood |  |  |  | 0 | 0 | 仿木饰面贴片。
7 | 电梯厅墙面波音软片 | ㎡ | 60 | hanwha BODAQ | Standard Wood |  |  |  | 0 | 0 | 仿木饰面贴片。
8 | 公共区域波音软片 | ㎡ | 200 | hanwha BODAQ | Stone&Marble |  |  |  | 0 | 0 | 仿人造石饰面贴片。
9 | 大厅柱子波音软片 | ㎡ | 28 | hanwha BODAQ | Stone&Marble |  |  |  | 0 | 0 | 仿人造石饰面贴片。
D | 天花工程 | [9 empty] | 0
1 | 公共区域、房间天花石膏板吊顶 | ㎡ | 426 | 泰山 | 1200*2400*9.5 |  |  |  | 0 | 0 | 金属龙骨，局部木工板基层 ，石膏板封面。
2 | 天花木工板基层 | ㎡ | 20 |  | 1200*2400*18 |  |  |  | 0 | 0 | 18mm木工板基层。
3 | 天花6MM茶镜 | ㎡ | 20 |  | 6mm |  |  |  | 0 | 0 | 前厅大堂
4 | 天花批嵌 | ㎡ | 406 | 壁丽宝 | 腻子粉 |  |  |  | 0 | 0 | 石膏粉、熟石粉、腻子粉、801胶水批二遍，打磨。
5 | 天花墙面乳胶漆 | ㎡ | 406 | 立邦 | 美得丽 |  |  |  | 0 | 0 | 一遍底涂两遍面涂。
6 | 提供并安装窗帘盒 | 米 | 55 | [5 empty] | 0 | 0 | 18mm木工板基层，石膏板封面。
E | 地面工程 | [9 empty] | 0
1 | 地面自流平 | ㎡ | 426 | [5 empty] | 0 | 0
2 | 地面地胶 | ㎡ | 448 | 美莱尔 |  |  |  |  | 0 | 0 | 专用胶水铺贴 ，含5%损耗。
F | 门窗工程 | [9 empty] | 0
1 | 机房、模型室、诊室1-3、准备室、正畸室、诊室5、洽谈室、恢复室、走道玻璃门基层 | 米 | 75 | 杉木芯 | 1200*2400*18 |  |  |  | 0 | 0 | 18mm木工板基层，石膏板封面。
2 | 机房、模型室、诊室1-3、准备室、正畸室、诊室5、洽谈室、恢复室、走道不锈钢包边 | 米 | 75 |  | 304 |  |  |  | 0 | 0 | 1.0黑钛不锈钢包边。
3 | 机房、模型室、诊室1-3、准备室、正畸室、诊室5、洽谈室、恢复室、走道玻璃门 | 扇 | 13 | 耀华 | 12mm钢化玻璃 |  |  |  | 0 | 0 | 12mm钢化玻璃。
4 | 机房、模型室、诊室1-3、准备室、正畸室、诊室5、洽谈室、恢复室、走道玻璃门地弹簧 | 副 | 13 | GMT | 818 |  |  |  | 0 | 0
5 | 机房、模型室、诊室1-3、准备室、正畸室、诊室5、洽谈室、恢复室、走道玻璃门上下夹 | 副 | 26 | GMT |  |  |  |  | 0 | 0
6 | 机房、模型室、诊室1-3、准备室、正畸室、诊室5、洽谈室、恢复室、走道玻璃门拉手 | 副 | 13 |  | L=800 |  |  |  | 0 | 0 | 304黑色不锈钢拉手。
7 | 机房、模型室、诊室1-3、准备室、正畸室、诊室5、洽谈室、恢复室、走道玻璃门地锁 | 副 | 13 | GMT |  |  |  |  | 0 | 0
8 | 出入口、手术室、正畸室、VIP综合室、准备室感应门 | 套 | 6 | 国产 | 定制 |  |  |  | 0 | 0 | 含钢化玻璃门，不锈钢边框 ，机组安装及调试。
9 | 储藏室免漆门 | 樘 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 含锁具及五金。
10 | 提供并安装遮光卷帘 | ㎡ | 145 | [5 empty] | 0 | 0 | 手动拉珠卷帘。
11 | 大厅窗户更换 | ㎡ | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 铝合金中空玻璃窗户，窗花高度1800.
G | 定制工程 | [9 empty] | 0
1 | 提供并安装玻璃贴膜 | ㎡ | 80 | 3M |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 定制接待台 | 项 | 1 |  | 4000*2600 |  |  |  | 0 | 0 | 木工板基层、生态板及人造石饰面。
H | 强电工程 | [9 empty] | 0
1 | 强电pvc线管 | LM | 400 | 中财 | 25mm |  |  |  | 0 | 0 | 25线管，含弯头，86线盒等配件。
2 | 提供并安装电源线 | 卷 | 24 | 起帆 | BV2.5 |  |  |  | 0 | 0
3 | 强电配电箱 | 项 | 2 | 正泰 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | 照明单控开关 | 个 | 4 | 西门子 | 8*6型 |  |  |  | 0 | 0 | 远景系列
5 | 照明开关双控 | 个 | 5 | 西门子 | 8*6型 |  |  |  | 0 | 0 | 远景系列
6 | 照明开三控开关 | 个 | 7 | 西门子 | 8*6型 |  |  |  | 0 | 0 | 远景系列
7 | 五孔插座 | 个 | 105 | 西门子 |  |  |  |  | 0 | 0 | 远景系列
8 | 天花顶部筒灯 | 套 | 118 | 雷士 | 4寸 |  |  |  | 0 | 0
9 | 天花顶部灯带 | 米 | 50 | 雷士 | 5050 |  |  |  | 0 | 0
10 | 走道天花顶部定制灯 | 米 | 40 |  | 10mm |  |  |  | 0 | 0
11 | 天花顶部轨道射灯 | 套 | 12 | 国产 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | 天花顶部射灯 | 套 | 120 | 雷士 | 5W |  |  |  | 0 | 0
13 | 天花顶部灯膜 | ㎡ | 13.5 | 定制 |  |  |  |  | 0 | 0 | 含灯带、膜、基层
14 | 造型球吊灯 | 套 | 15 | 定制 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | 单头斗胆灯 | 套 | 1 | 雷士 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | 双头头斗胆灯 | 套 | 1 | 雷士 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | 强电综合布线 | ㎡ | 426 | [5 empty] | 0 | 0 | 电路调试，开关、强电插座、及灯具安装，线管、电线铺设。
18 | 空调插座 | 个 | 13 | 西门子
19 | 空调电缆 | 卷 | 20 | 起帆
20 | 空调线套管 | 米 | 350 | 中财
21 | 空调线路铺设 | 路 | 13
I | 弱电工程 | [9 empty] | 0
1 | 弱电pvc线管 | LM | 260 | 中财 | 25mm |  |  |  | 0 | 0 | 25线管，含弯头，86线盒等配件。
2 | 提供并安装电话线网络线 | 箱 | 5 | 康普 | AMP |  |  |  | 0 | 0 | 每箱305米。
3 | 电话模块 | 个 | 30 | 康普 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | 网络模块 | 个 | 30 | 康普 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 双口面板 | 个 | 30 | 康普 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | 弱电综合布线 | 点 | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 网线，电话线穿线及管道安装。
J | 纯水配管（不含设备） | [9 empty] | 0
1 | PPR40管 | 米 | 100 |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 自来水到纯水机房，纯水机房到楼层。
2 | 截止阀 | 个 | 6 |  | 40 |  |  |  | 0 | 0
3 | 截止阀 | 个 | 8 |  | 32 |  |  |  | 0 | 0
4 | 一楼压缩空气管 AIR | 米 | 100 | PPR | 25 |  |  |  | 0 | 0
5 | 负压管 | 米 | 100 | PPR | 25 |  |  |  | 0 | 0
6 | 负压线管 | 米 | 100 | 中财 | 20mm |  |  |  | 0 | 0
7 | 负压电线 | 米 | 260 | 起帆 | 2*1.5 |  |  |  | 0 | 0
8 | 纯水管 | 米 | 100 | PPR | 25 |  |  |  | 0 | 0
K | 其它 | [9 empty] | 0
1 | 灭火器 | 套 | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 现场施工，应消防要求配置。符合消防规定
2 | 喷淋改造 | 项 | 1 | [7 empty] | 现场施工，应消防要求配置。符合消防规定
2 | 给排水安装 | 项 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 给排水管安装，平铺。
3 | 应急照明灯 | 个 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 双头照明斗胆灯。符合消防规定
4 | 提供并安装安全指示牌 | 项 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 安全出口及安全指示。符合消防规定
5 | 装饰区域室内保洁 | ㎡ | 426 | [5 empty] | 0 | 0 | 装修完工后装饰区域一次性保洁。
6 | 垃圾下运 | 项 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 不含外运费。
a | 装饰工程费： | [8 empty] | 0
b | 管理费:a*3% | [8 empty] | 0
c | 税金：(a+b)*9% | [8 empty] | 0
d | 工程总计：a+b+c | [8 empty] | 0
1、本报价为预估报价。
2、本报价未包含家具、弱电设备、空调、消防工程费用。
3、不含医疗边柜、水盆柜及配套台盆等五金。
4、不含大X光室和小X光室。
5、本报价未包含物业管理费用。

## 弱电
徐州医科大学第三附属医院弱电工程概算表单
编号 | 项目 | 单位 | 数量 | 主材 |  |  | 辅材 | 人工费(元) | 小计(元） | 合计(元) | 备注
|  |  |  | 品牌 | 规格型号 | 单价(元)
A | 综合布线部分 | [9 empty] | 0
1 | 网络机柜 | 台 | 1 | 图腾 | 图腾/600*600*2000 |  |  |  | 0 | 0 | 图腾标准网络机柜
2 | 网络配线架 | 个 | 3 | 康普 | 8-1933796-2 |  |  |  | 0 | 0 | 24口六类非屏蔽网络配线架
3 | 理线架 | 个 | 8 | 康普 | 1427632-1 |  |  |  | 0 | 0 | 1U水平理线架
4 | 网络跳线 | 个 | 60 | 康普 | 1859247-7 |  |  |  | 0 | 0 | 六类非屏蔽网络跳线
B | 视频监控部分（保存三周） | [9 empty] | 0
1 | NVR主机 | 台 | 1 | 海康威视 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8路网络高清监控主机
2 | 摄像机 | 台 | 8 | 海康威视 |  |  |  |  | 0 | 0 | 200万像素网络高清半球机
3 | 硬盘 | 块 | 1 | 希捷 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4T监控专用硬盘
4 | POE交换机 | 台 | 1 | 海康威视 |  |  |  |  | 0 | 0 | POE交换机
5 | 监视器 | 台 | 1 | 海康威视 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19寸
6 | 安装调试人工费 | 项 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 硬件设备安装调试及辅材
C | 门禁 | [9 empty] | 0
1 | 门禁系统（大门） | 套 | 1 | 中控 |  |  |  |  | 0 | 0 | 中控门禁指纹一体机，门禁电源，出门按钮，等等门禁设备及安装人工费
2 | 门禁系统（手术室、大X光室） | 套 | 3 | 中控 |  |  |  |  | 0 | 0 | 中控门禁控制器，门禁电源，中控红外感应出门按钮，等等门禁设备及安装人工费
D | 网络设备部分 | [9 empty] | 0
1 | 路由器 | 台 | 1 | 锐捷 | RG-NBR6120-E |  |  |  | 0 | 0 | 24口千兆网络交换机
2 | 网络交换机 | 台 | 3 | 锐捷 | RG-NBS1824GC |  |  |  | 0 | 0 | 8口POE千兆网络交换机
3 | POE网络交换机 | 台 | 1 | 锐捷 | RG-NBS1810GC-P |  |  |  | 0 | 0 | 无线吸顶式，千兆AP
4 | 无线AP | 台 | 4 | 锐捷 | RG-RAP220 |  |  |  | 0 | 0
5 | 安装调试人工费 | 项 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
a | 装饰工程费： | [8 empty] | 0
b | 管理费:a*3% | [8 empty] | 0
c | 税金：(a+b)*9% | [8 empty] | 0
d | 工程总计：a+b+c | [8 empty] | 0
1、本报价为仅为弱电报价。
5、本报价未包含物业管理费用。

## 诊室柜体
徐州医科大学第三附属医院诊室柜体&操作台概算表单
编号 | 项目 | 单位 | 数量 | 主材 |  |  | 辅材 | 人工费(元) | 小计(元） | 合计(元) | 备注
|  |  |  | 品牌 | 规格型号 | 单价(元)
A | 模型室 | [9 empty] | 0
1 | 操作台 | 米 | 3.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
2 | 不锈钢洗手盆 | 个 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
3 | 水龙头 | 个 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 冷热水水龙头
4 | 不锈钢台面 | 米 | 3.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 304不锈钢
5 | 热水宝 | 个 | 1 | 海尔 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.6升
B | 中转站 | [9 empty] | 0
1 | 操作台 | 米 | 4.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
2 | 洗手盆 | 个 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
3 | 水龙头 | 个 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 冷热水水龙头
4 | 人造石台面 | 米 | 4.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 人造石台面
5 | 热水宝 | 个 | 1 | 海尔 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.6升
C | 诊室1.2.3 | [9 empty] | 0
1 | 操作台 | 米 | 3.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
2 | 洗手盆 | 个 | 3 | [5 empty] | 0 | 0
3 | 水龙头 | 个 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 冷热水水龙头
4 | 人造石台面 | 米 | 3.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 人造石台面
5 | 热水宝 | 个 | 3 | 海尔 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.6升
D | 儿童诊室1.2 | [9 empty] | 0
1 | 操作台 | 米 | 2.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
2 | 洗手盆 | 个 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
3 | 水龙头 | 个 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 冷热水水龙头
4 | 人造石台面 | 米 | 2.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 人造石台面
5 | 热水宝 | 个 | 1 | 海尔 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.6升
6 | 活动柜 | 个 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
7 | PC柜 | 个 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
E | 一般诊室1.2 | [9 empty] | 0
1 | 操作台 | 米 | 2.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
2 | 洗手盆 | 个 | 2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | 水龙头 | 个 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 冷热水水龙头
4 | 人造石台面 | 米 | 2.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 人造石台面
5 | 热水宝 | 个 | 2 | 海尔 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.6升
6 | 矮柜 | 米 | 3.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
F | 恢复室兼点滴室 | [9 empty] | 0
1 | 矮柜 | 米 | 1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
G | VIP综合室 | [9 empty] | 0
1 | 操作台 | 米 | 2.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
2 | 人造石台面 | 米 | 2.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 人造石台面
H | 准备室 | [9 empty] | 0
1 | 操作台 | 米 | 2.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
2 | 洗手盆 | 个 | 2 | [5 empty] | 0 | 0
3 | 水龙头 | 个 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 冷热水水龙头
4 | 人造石台面 | 米 | 2.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 人造石台面
5 | 热水宝 | 个 | 2 | 海尔 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.6升
6 | 矮柜 | 米 | 3.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
7 | 文件柜 | 米 | 1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
I | 洽谈室 | [9 empty] | 0
1 | 矮柜 | 米 | 3.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
2 | 文件柜 | 米 | 1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
J | 诊室5 | [9 empty] | 0
1 | 操作台 | 米 | 1.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
2 | 洗手盆 | 个 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
3 | 水龙头 | 个 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 冷热水水龙头
4 | 人造石台面 | 米 | 1.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 人造石台面
5 | 热水宝 | 个 | 1 | 海尔 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.6升
K | 正畸室 | [9 empty] | 0
1 | 操作台 | 米 | 2.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
2 | 不锈钢洗手盆 | 个 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
3 | 水龙头 | 个 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 冷热水水龙头
4 | 不锈钢台面 | 米 | 2.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 304不锈钢
5 | 热水宝 | 个 | 1 | 海尔 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.6升
6 | PC柜 | 个 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
7 | 文件柜 | 米 | 3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
L | 手术室 | [9 empty] | 0
1 | 操作台 | 米 | 5.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
2 | 不锈钢台面 | 米 | 5.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 304不锈钢
3 | PC柜 | 个 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
M | 等候区 | [9 empty] | 0
1 | 茶水柜 | 米 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 三聚氰胺板制作。
2 | 人造石台面 | 米 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 人造石台面
a | 装饰工程费： | [8 empty] | 0
b | 管理费:a*3% | [8 empty] | 0
c | 税金：(a+b)*9% | [8 empty] | 0
d | 工程总计：a+b+c | [8 empty] | 0
1、本报价为仅为柜体报价。
5、本报价未包含物业管理费用。