徐州医科大学附属第三医院

安防监控工程

（项目编号：XYFSY-2020-004）

招 标 文 件

徐州医科大学附属第三医院国资处

2020年5月

第一部分   投标人须知

| 项号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：徐医大附三院安防监控项目 采购人名称：徐州医科大学附属第三医院 项目编号：XYFSY-2020-004 |
| 2 | 合格的投标人： 1. 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 2. 凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的中华人民共和国境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。 3. 法定代表人为同一人的投标人只能提交一套投标文件。 4. 参加投标供应商携带企业法人营业执照、税务登记证(或者三合一证件)等复印件加盖单位公章，原件备查。 5．投标人必须同时具备计算机信息系统集成资质二级或建筑智能化工程设计二级及以上，投标时必须出示资质证书原件。 6．本项目拒绝联合体投标。 |
| 3 | 投标文件递交地址：徐医大附三院国资处招标办。 投标截止时间：2020年 6月 10日17时00分 |
| 4 | 投标保证金:人民币1000元 |
| 5 | 评标标准和方法：综合评标价法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商；评标方法：综合评标价法（投标报价为一次性不可更改的价格） |
| 6 | 工期：自报工期，原则上不超过10天。 |

一、总则

1．本招标文件仅适用于徐医大附三院工程的招标活动。

2．凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

3．无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

4．本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

5．凡参与此采购项目的投标供应商，除投标供应商有特别说明外，均视为接受并遵守本招标文件。

6．本次招标活动细则由医院招标办负责解释。

二、招标工作程序

1．发布招标公告；

2．投标供应商获取招标文件；

3．投标供应商咨询了解本项目基本情况，制作投标书；

4．招标方接受投标书，同时收取标书费、投标保证金；

5．开标、述标；

6．评标定标，等额退还未中标供应商的投标保证金；

7．中标供应商签署供货合同，执行合同。

三、对投标人的要求

1．投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2．凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的中华人民共和国境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

3．法定代表人为同一人的投标人只能提交一套投标文件。

4．参加投标供应商携带企业法人营业执照、税务登记证（或三合一证件）等复印件加盖单位公章，原件备查。

5．投标人必须具备计算机信息系统集成资质二级或建筑智能化工程设计二级及以上，投标时必须出示资质证书原件。

6．本项目拒绝联合体投标。

四、投标文件的要求

1．投标文件的编写要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝；投标文件用中文书写，投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本；各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

2．投标文件的组成应包括下列部分：

*  法人代表授权委托书

*  投标书

*  设备、项目报价一览表

*  设备、材料技术参数一览表

*  技术规格和商务偏离表

*  设计方案

*  投标人的资格证明文件

*  企业简介

*  营业执照

*  组织机构代码证

*  税务登记证

*  资质证书

*  投标人业绩一览表、相对应的单项业绩合同复印件等

*  施工组织设计及售后质保

*  投标人认为需补充的其他材料

3．投标文件的份数、签署和封装

（1）投标文件份数为正本一份，副本四份，须各自装订成册。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

（2）投标文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章，否则视为废标；密封袋上应注明投标人名称、联系人及联系电话；

（3）所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章；

（4）一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

4．投标文件的样式

投标人应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订投标文件；未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

五、投标报价

1．如果开标一览表的内容与投标分项报价表的内容不一致的，以开标一览表为准。如果大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2．参加投标供应商应在投标分项报价表上标明单价和总价。如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价，除非评标小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价。

六、投标日期

投标人应按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

七、开标、评标、定标

1．招标人按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的开标时间在指定地点召开开标会，投标人的法定代表人或授权代表须准时参加；

2．评标小组只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

3．评标时采用综合评标法；评委将从价格、商务和技术、服务等多方面评分并相加得出总分。

# 评标标准

| 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（40分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×40 |
| 商务分（11分） | 业绩（5分） | 投标文件中提供投标人为乙方，合同签订日期在2018年1月1日后的安防监控项目合同复印件，合同涂改以及价格隐藏视为无效。有效合同每份得1分，最高得5分； 复印件投标时需原件核查后方为有效。 |
|  | 投标人评价（6分） | 1、投标文件中提供投标人质量管理体系认证证书复印件的，得1分； 2、投标文件中提供投标人环境管理体系认证证书复印件的，得1分； 3、投标文件中提供投标人职业健康安全管理体系认证证书复印件的，得1分； 4、投标文件中提供投标人信息安全管理体系认证证书复印件的，得1分； 5、投标文件中提供投标人电子与智能化工程专业承包一级资质证书复印件的，得2分，二级资质证书得1分 复印件投标时需原件核查后方为有效。 |
| 工期 | 3分 | 工期在10天（含10天）以内的3分，超过10天不得分。 |
| 安全文明施工方案 | 3分 | 制定安全施工控制方案具有科学性、可操作性的得3分；制定方案缺乏科学性、操作性不强的2分；制定方案笼统、含糊的1分。 |
| 项目实施方案 | 11分 | 对投标文件中《施工方案》中的项目实施力量、技术人员等方面进行评分， 1、根据技术人员配备情况（项目经理具有中级及以上职称、配备专职安全员）的合理性、科学性进行打分，优得8-6分，一般得5-3分，差得2-0分。 投标文件中需提供人员名单、证书复印件及上述人员必须为投标人公司自有职工，投标文件中须提供上述证书复印件及近六个月的社保证明材料复印件(复印件投标时须提供原件核查后方为有效)。 2、根据项目实施的合理性、科学性进行打分，并能与原监控设施互联互通的，优得3分，一般得2分，差得1-0分; |
| 技术参数 | 23分 | 完全满足招标文件中硬件设备要求得20分，每一项指标不满足或负偏离扣1分，扣完为止。对于技术参数优于招标文件中的技术参数应视情加1-3分，此项最多23分。 |
| 售后服务 | 7分 | 1、质保期以三年为基准，每多一年加1分，最高得3分； 2、服务措施全面、响应时间满足招标文件的要求的，得2分;服务措施较一般的，得1分；服务措施不全得0分。 |
|  |  | 1、技术培训符合招标文件要求得2分。 |
| 所报产品为“环境标志产品”（1分） |  | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |
| 所报产品为“节能产品”（1分） |  | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |

4．评标结束后，招标人将公布最终结果，并向中标单位发中标通知书；

5．对未中标单位，招标人可不作解释。

八、投标保证金

1．投标人在投标时，须向招标人交纳投标保证金，具体金额详见招标采购公告；

2．投标保证金仅限于用现金形式支付，需使用信封封装，标明投标单位名称、内含金额、投标代表姓名，并在封口处加盖投标单位鲜章。未按规定交纳投标保证金的投标，将被视为无效投标；

3．评标结果公布后，未中标的供应商所缴纳的投标保证金即时等额退还；中标供应商所缴纳的投标保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如中标供应商拒绝遵守招标文件规定、投标承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

4．发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标人未能做到按照招标文件相关合同条款要求签订合同；

（2）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假；

（3）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给采购人或组织机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

九、签订合同

中标公告结束后3日内，中标人需到医院领取中标通知书并签订相关工程合同。

十、合同主要条款及付款方式

1．付款方式与条件

（1）工程施工进场5个工作日内付合同审定价的30%；

（2）安装调试完毕，验收合格后10个工作日内付合同审定价的60%；

（3）工程竣工决算经审计部门审计完毕后，付至终审额的90%；

（4）余款10%质保期满二年后10个工作日内付清（无息）。

（5）具体以签订合同为准。

2．质量要求和技术标准：按招标文件相关条款填列。

3．安装调试、技术服务、人员培训及技术资料： 按招标文件要求填列。

4．验收

所有材料设备进场后，需及时告知采购单位进行现场验收，未经验收而自行安装的设备，采购方将不予认可；凡涉及隐蔽工程，其隐蔽前验收需按现行相关隐蔽工程验收要求执行；工程竣工验收时，施工方需对全部已安装设备进行现场演示，凡一次性未能通过验收的，其耽误工期不予顺延。

5．违约责任

如果乙方未能按合同规定的时间按时交工（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长工期还是不予延长工期，甲方同意延长工期的，延期的时间由双方另行确定。延期违约金的支付，甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期违约金比率为每迟交1天，按和合同金额的0.5％。但是，延期违约金的支付总额不得超过合同金额的10％。

第二部分    招标项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

一、项目内容

1．工程完工期限：自报工期，原则上不超过10天；

2．本招标项目不再分包，投标人投标时必须全投，不得再行拆分，否则视为无效投标；

3．目前安防监控系统的硬件设施与系统集成运行软件大部分为大华品牌，本次施工需考虑新安装设备的兼容性，实现新建系统与现有安防监控系统实现软硬件无缝对接。

二、项目施工相关要求

1．施工人员进入医院，严格执行医院各项规章制度，服从医院的现场调度和管理；

2．工程体量：硬盘存储、录像机交换机等，摄像头共20个点位，按照医院后勤保卫处的具体要求，联系电话83638027  程处长

3．使用要求：摄像机图像清晰。消防管理中心监控室电脑显示器可监控所有安装点位图像；

4．录像保存时间不低于30天；

5．投标人查看现场联系电话：83638027，联系人：程处长。

三、项目部分设备清单及技术参要求

| 设备清单及要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 摄像机 | DH-IPC-HFW4443DM-AS-I2 | 台 | 20 | 提供厂家授权使用证明 |
| 2 | 电源 | 12V2A | 个 | 20 | 参考品牌：大华 |
| 3 | 支架 | 大华 | 个 | 20 |  |
| 5 | 主电源线 | RVV3*1.5㎡ | 米 | 300 | 主线路 |
| 6 | 电源线 | RVV2*0.75㎡ | 米 | 900 | 分线路 |
| 7 | 网线 | 品牌超五类 | 箱 | 6 | 国标 |
| 8 | 水晶头 | RJ45 | 盒 | 2 | 国标 |
| 9 | 交换机 | DH-S3000C-8GT | 台 | 3 | 8口千兆交换 |
| 10 | 交换机 | DH-S3000C-24GT | 台 | 1 | 24口千兆交换 |
| 11 | 硬盘录像机 | DH-NVR5064-4KS2 | 台 | 3 | 16盘位提供厂家授权使用证明 |
| 12 | 硬盘 | ST6000VX001 | 块 | 32 | 紫盘NVR专用 |
| 13 | 机柜 | G36642 | 个 | 11 | 豪华玻璃加厚机柜 |
| 14 | 插排 | 公牛 | 个 | 4 |  |
| 15 | 线管 | PVC | 米 | 300 |  |
| 16 | 管卡 | PVC管卡 | 包 | 10 |  |
| 17 | 防水箱 | 80*60 | 个 | 2 |  |
| 18 | 扎带 |  | 批 | 1 |  |
| 19 | 膨胀丝 | 膨胀管+自攻丝 | 包 | 2 |  |
| 20 | 绝缘胶带 |  | 卷 | 10 |  |
| 21 | 施工费 | 人工费 | 批 | 1 |  |
| 22 | 税金 |  | 批 | 1 |  |
| 23 | 合计 |  |  |  |  |

四、技术资格要求

所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品，主要设备需提供厂家授权使用证明。

五、质量及售后服务要求

1．投标人须提供制造厂家为响应本次招标出具的售后服务承诺、计划、维修机构名称、负责人员姓名、联系电话等。所投设备必须使用全新合格设备，且生产厂家在江苏省内有技术服务机构；

2．网络设备须提供至少3年的免费上门质保服务，终身保修；布线产品须提供至少3年的免费上门质保服务，终身保修。软件必须提供至少3年内免费升级维护。其它产品需按照国家相关规定提供质保；

3．质保期内，自接到用户报修时起，4小时内响应，24小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决问题要提供备机备件服务、直到原设备修复；

4．质保期内，定期巡检，每年不少于两次全免费上门服务；

5．技术培训及服务：按采购人的要求并结合投标人所投标产品厂家的的技术要求进行服务。技术培训：要求提供至少1名认证工程师培训，并且每年提供免费升级培训及新技术培训；

6．投标人提出培训计划和安排，如需费用，请在投标总报价中报出单项价格；

7．安装调试：投标人需派出具有相关技术资格的技术人员到最终用户现场进行安装调试，并达到标准要求；

8．项目技术培训：所有项目设备、系统正常运行验收后，中标人负责在项目现场培训2-5名技术管理人员，应使其能够熟练进行日常维护与一般故障的处理；

9．质量要求：布线工程需符合国家综合布线系统工程设计规范（GB50311－2007）和国家综合布线工程验收规范（GB50312－2007）。

六、其他说明

1．本次采购项目为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用（如遇变更，以双方签证单为竣工决算依据）；

2．本次采购设备、系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明；

3．除本文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于本文件中没有列出，为了与老设备及系统线路无缝对接而产生的耗材、人工费用可以单列项计费。对于本文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求；

4．在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供完整的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造（生产）厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定招执行。检测如需费用则由供应商自行承担。

徐州医科大学附属第三医院国资处招标办

2020年5月20日

第三部分    投标文件格式

*详见下列各表*

投  标  文  件

项目名称： 徐州医科大学附属第三医院安防监控工程招标

项目编号：              XYFSY-2020-004

投标人名称 ：                      （章）

日      期 ：

目    录

一、法人代表授权委托书

二、投标书

三、设备、项目报价一览表

四、设备、材料技术参数一览表

五、技术规格和商务偏离表

六、设计方案

七、投标人的资格证明文件

企业简介

营业执照

组织机构代码证

税务登记证

资质证书

八、投标人业绩一览表、相对应的单项业绩合同复印件等

九、施工组织设计及售后质保

十、投标人认为需补充的其他材料

一、法定代表人授权委托书

徐州医科大学附属第三医院：

本授权书声明：注册于         （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称： 徐医大附三院安防监控工程招标 ，项目编号： XYFSY-2020-004），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

（投标人二代身份证正反面复印件粘贴处）

二、投 标 书

徐州医科大学附属第三医院：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的   安防监控工程（XYFSY-2020-004）  招标的有关活动，并对此项目以人民币（大写）                       万元（小写：      万元）总价进行投标。自报工期       日历天，工程质保     年。

据招标文件的要求，我单位作出如下承诺：

1. 以  现金 方式提供的金额为1000.0 元的投标保证金。

2.我单位已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.我单位保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.我单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.如果发生招标文件第二部分投标人须知第10条第5款所述情况，我单位同意组织机构不予退还投标保证金。

6.我单位同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            邮箱：

投标人代表签字：                  联系方式：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

三、设备、项目报价一览表

投标人名称（盖章）：

项目名称：徐医大附三院安防监控工程招标采购

项目编号：XYFSY-2020-004

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我单位对本工程项目的承诺质保期为 年，施工工期为 日历天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表(签字)：              投标人(盖章)：

时间：    年    月    日

注：本报价为一次性唯一报价。

四、设备、材料技术参数一览表

（为表述清晰，重要设备也可逐一单列表格）

投标人名称(公章)：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 规格型号 | 品牌 | 详细技术参数 | 需求 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

此表投标报价合计若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

投标人代表签名：

投标人：（全称并加盖公章）

五、技术规格和商务偏离表

投标人名称：                          项目编号∶

| 序号 | 货物名称 | 条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人代表签字：                     投标人：（全称并加盖公章）

六、施工（设计）方案

七、投标人的资格证明文件

（复印件加盖鲜章，原件备查）

八、投标人业绩一览表

（复印件盖章，原件备查）

九、施工组织设计及售后质保

十、投标人认为需补充的其他材料

（重要设备的生产厂商专项授权书或证明材料、拟派本项目项目经理证书等）