## CT室防护
徐州医科大学附属第三医院CT室防护工程工作量
工程名称：徐州医科大学附属第三医院CT室防护工程 | [5 empty] | 货币单位：人民币（元）
序号 | 分项 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
CT室防护
1 | 吊顶、门窗及室内零星拆除 |  | 项 | 1
2 | 窗洞焊钢骨架、基层板 |  | 项 | 1
3 | 铝扣板吊顶 | 600mm*600mm | 项 | 1
4 | 格栅灯并安装 | 600mm*600mm | 个 | 2
5 | 排风扇并安装 | 300mm*300mm | 个 | 1
6 | 提供铅板并安装 | 2mm | m² | 104.7139 |  |  | 2mmpb
7 | 墙面装饰板及安装 |  | m² | 70
8 | 踢脚线 |  | m | 20
9 | 铅玻璃 | 800mm*1200*20mm | 块 | 1 |  |  | 4mmpb
10 | 铅玻璃框 | 870mm*1270mm | 樘 | 1 |  |  | 4mmpb
11 | 单开铅门（右内开） | 800mm*2100mm | 樘 | 1 |  |  | 4mmpb
12 | 平开铅门（右内开） | 1430mm*2250mm | 樘 | 1 |  |  | 4mmpb
13 | 进口电动装置 | 配套 | 套 | 1 |  |  | 600型
14 | 红外防夹探头、地导轮、限位器 | 配套 | 套 | 1
15 | 警示灯、防辐射贴、开关 | 配套 | 套 | 2
16 | 不锈钢门窗套、木工板基层 |  | 项 | 1
17 | 材料搬、运费 |  | 项 | 1
18 | 制度牌及标识 |  | 套 | 1
19 | 铅衣架 |  | 个 | 1
20 | 铅衣 | 半袖正穿双面铅衣、铅围脖、铅帽 | 套 | 2 |  |  | 儿童、成人各一套
21 | 水泥砂浆基座 |  | m3 | 2
22 | 垃圾清运及辅工辅料 | 门窗安装、垃圾清运、辅材 | 项 | 1
23 |  |  |  |  | 合计： |  | 含税
备注：因我方施工原因造成的检测不合格，所有整改费用我方负责！（施工内容如有增加另行计算）