磋商文件

项目名称：徐州医科大学附属第三医院检验科设备（血凝仪、血沉仪、电解质分析仪）采购项目

项目编号：XYFSY-2020-018

采 购 人：徐州医科大学附属第三医院

二〇二〇年十一月

竞争性磋商文件

项目编号：XYFSY-2020-018

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定,徐州医科大学附属第三医院的血凝仪、血沉仪、电解质分析仪采购项目采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

一、供应商资格条件：见徐州医科大学附属第三医院的血凝仪、血沉仪、电解质分析仪采购项目竞争性磋商公告（项目编号：XYFSY-2020-018）

采购项目总预算：20万元人民币，其中第一标段15万元；第二标段3万元；第三标段2万元。

| 标段号 | 设备名称 | 数量 | 标段预算价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血凝仪 | 1台 | 15万元 |
| 2 | 电解质分析仪 | 1台 | 3万元 |
| 3 | 血沉仪 | 1台 | 2万元 |

二、提交响应文件要求

提交首次响应文件时间：2020年11月25日8:30-9:00。

提交首次响应文件地点：徐州市云龙区复兴南路388号总务楼309。

首次响应文件提交的截止时间：2020年11月25日9:00，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

首次响应文件开启时间：2020年10月25日9:00。

联 系 人：刘老师       联系电话：0516-83638119

供应商需向本公司根据所投标段分开制作响应文件，提交密封的首次响应文件，每标段一式叁（3）份，正本壹（1）份，副本贰（2）份，需注明正本副本字样。正本和副本放入一个封袋，封袋上需注明“于2020年11月25日9:00之前不准启封”，并在封袋密封口处加盖供应商公章。

本公司不接受不按要求密封、未盖公章、未胶装、份数不够的响应文件。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

响应文件正、副本均不退还供应商，若采购人索取成交供应商的响应文件副本的，须在双方签定政府采购合同后，由本公司提供给采购人。

三、报价要求

表明报价为要约，同意本公司无承诺表示时视为未成交，同意本公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

四、获取竞争性磋商文件：见徐州医科大学附属第三医院检验科设备采购项目公告（项目编号：XYFSY-2020-018）

五、磋商保证金:无

六、采购需求：详见《项目要求》

七、采购预算（采购项目预算金额）：详见《项目要求》

八、响应文件编制要求

（一）承诺书（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（二）按照《磋商报价表》要求填写首次报价（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

（三）其他文件，包括：

1、供应商的资格证明文件：

①合法有效的法人的营业执照复印件（加盖公章）；

②财务状况报告，至少提供：

⑴供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1日的资产负债表复印件1份；

⑵供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含本公告发布当月）利润表月报表复印件1份。

④供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

⑤供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件，格式见《磋商文件》附件)；

2、授权委托书（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

3、授权委托书中受托人身份证复印件；

4、偏离表（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

5、分项价格表（加盖公章，格式见《磋商文件》附件）；

6、 项目实施方案（要求见《竞争性磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

7、评分细则中评分得分需提供的相关文件的复印件，特别要求的除外。

注：

1、首次响应文件应装订成册，编制目录，注明页码，并在正本上逐页加盖印章（公章）或由《授权委托书》中受托人签字（《磋商文件》要求加盖印章（公章）的必须加盖印章（公章））。副本可以是正本的复印件。

2、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

九、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
    十、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《评分细则》

十一、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣（得分）顺序推荐。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

- 相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

十二、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

十三、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实。如供应商不能提供有效文件，徐州医科大学附属第三医院将根据客观事实，有权取消成交供应商，没收供应商的保证金，同时供应商承担相应的法律责任。

多家供应商采用同一品牌同一型号产品报价的，作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商作为该品牌型号的供应商。

十四、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

十五、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

十六、竞争性磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取竞争性磋商文件的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

十八、供应商认为招标文件存在不合理条件，对供应商实行差别或者歧视性待遇，使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求》（采购需求）

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《合同草案条款》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《中小企业声明函》

10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

评分标准

一、本次磋商采用综合评分法，即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人。

二、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的技术和商务部分以打分的形式进行评审和评价，评委会成员所打供应商之间同项分值相差过大的，评委会成员应说明评审及打分理由。

三、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总并算术平均，计算出每个供应商的得分，加上价格得分即为每个供应商的评标总得分（满分100分）。

四、如出现评标总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则以抽签方式确定中标候选人。

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 (35分) | 各供应商价格得分=最低投标价格（即供应商中的最终最低评审价格）÷各供应商最终评审价格×35，结果计算小数点后保留两位。 |
| 技术规格及参数要求(30分) | 根据供应商的响应文件所提供的产品的技术指标和配置对招标文件中技术要求的响应情况进行综合考评，无偏离30分；偏离一项扣2分。 |
| 项目实施方案 (10分) | 依据响应文件中项目实施方案的全面性、工期计划、机具设备及人员配备、保证措施及安全管理体系、质量保证体系及措施进行综合评分。 优得10-7分，良得6-4分，一般得3-0分。 |
| 售后服务及培训方案(15分) | 依据响应文件的项目售后服务及培训方案进行综合评分。 优得12-9分，良得8-5分，一般得4-0分。 |
|  | 免费质量保修期比招标文件要求的期限每增加一年得1分，最高得3分。 |
| 维保方案 （5分） | 依据响应文件中质保期满后的服务方案及使用、保养、维护成本等综合评分。 优得5分，良得4-3分，一般得2-0分。 |
| 投标产品业绩 (5分) | 响应文件中提供合同签订日期在2017年9月1日后，合同内容为与本次投标产品类似项目业绩合同复印件，每份得1分，最高得5分。 投标时提供原件备查。 |

- 项目要求（采购需求）

一、项目名称：徐州医科大学附属第三医院的检验科设备（血凝仪、血沉仪、电解质分析仪）采购项目

二、项目总预算：一标段不接受超过：15万元的磋商报价；二标段不接受超过3万元的磋商报价；三标段不接受超过2万元的磋商报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。

三、项目概况：

第一标段：全自动血凝仪

1、全中文操作系统，标配≥10.4 英寸的彩色触摸显示屏+IPU(信息处理单元)

2、检测针、样本针各自独立

3、检测通道≥8

4、具有凝固法、发色底物法、免疫法3种分析方法，免疫法要能够完成FDP、D-Dimer、Vwf检测

5、采用全自动进样架方式进样，样品位≥50个，连续循环进样，标配盖帽穿刺功能

6、试剂位≥30个，其中试剂冷藏位≥28个

7、试剂位倾斜设计，减少试剂死腔量，有效节约使用成本

8、反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥300个，可自动连续排列

9、仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法

10、专用急诊位，拥有单管急诊和整架急诊两种模式可以选择使用

11、溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本

12、多波长检测，并且可根据溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）智能监测结果自动调整检测波长。

13、PT≥120测试/小时，PT/APTT/Fbg/D-D≥70测试/小时

14、样本量检测功能：自动检测样本量不足及样本过多现象，预见性的提示抗凝剂比例对检测结果的影响

15、自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能、自动开机、自动休眠功能、自动质控时间、自动数据保存功能

16、实时在线质控管理功能，可实现实时的仪器功能监控和远程维护

17、可选配二维条码阅读器自动读取校准品、质控品及试剂信息，有自动扫描、报警、容量提示功能，避免人工输入错误

18、支持LIS联网系统，上传数据格式可选,与LIS接口费用有仪器中标供应方承担。

19、耗材政府网上阳光平台可以采购。

20、10天内安装验收完成。

第二标段:电解质分析仪

技术参数要求

- 测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH、TCO2、

- 适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液；

- 测量技术：离子选择性电极

- 样品量:   60ul-150ul

- 测量速度：≤25秒

6.测量范围、分辨率：

测量范围                   分辨率

K        0.5—20.0mmol/L            0.01mmol/L

Na       15—200mmol/L              0.1mmol/L

Cl       15—200mmol/L              0.1mmol/L

Ca        0.1—6.0mmol/L            0.01mmol/L

pH          4—9                    0.01

TCO2	           2.0—70.0mmol/L           0.1mmol/L

7．任意切换中、英文操作和打印报告，满足不同客户需求。

8．储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；超大容量锂电池，可存储10000个检测结果，并可扩展到50000个以上；存满后可自动刷新，并支持模糊查询；保存测试样品数据长达五年。

9. 强大的质控功能，可打印质控图及质控统计参数。

10. 可选配条码扫描功能

11. 支持LIS联网系统，上传数据格式可选。

12．仪器可24小时开机，长时间不操作即转入待机状态，保证仪器随时使用，适合急诊.

13、耗材政府网上阳光平台可以采购。

14、10天内安装验收完成。

第三标段:血沉仪

技术参数

- 测量时间：血沉值30/60分钟，红细胞压积即插即读。

- 测量范围：魏氏方法0mm/h~140mm/h。

- 测量精度：±1mm。

- 重复性误差：血沉0-10mm/h样本检验所得结果SD≤1.5mm/h，大于10mm/h样本检验所得结果CV≤15％，红细胞压积≤3％。

- 样品用量：1.28ml

- 数据接口：USB接口。

- 测量原理：红外线阻挡法。

- 样品测量通道：≥20孔。

- 支持LIS联网系统，上传数据格式可选,与LIS接口费用有仪器中标供应方承担。

- 耗材政府网上阳光平台可以采购。

- 10天内安装验收完成。

四、其他要求：

- 产品质量承诺

a)保证所供设备是经过出厂检验的合格产品。

b）所供设备满足国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求；并附有产品质量合格证、说明书、操作卡、保修卡。

- 售后服务承诺

保修范围：用户应按照说明书、操作卡使用所购买的设备。在保修期内，机器出现质量问题，提供免费维修和配件更换；出保修后维修仅收取配件费，不再收取其他费用。

充足的备件中心：有驻点地区备件中心，授权服务分包常用备件库四级备件支持架构，备件供应及时、充足。

  - 保修期不低于3年

  - 主动关怀服务：呼叫中心定期电话回访，工程师现场主动走访，收集客户建议及意见，为客户的设备进行系统的诊断、校准、维护、保养、升级。

- 培训计划

对用户进行集中培训或现场培训，其内容涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用、保养维修、临床应用等有关内容。按买方要求的受训者的人数组织培训。产品的培训手册等培训资料免费提供。

- 保修及服务响应时间承诺

  - 设备保修期：保修期从设备“安装验收日”起开始计算。

  - 保修期间，对公司提供的设备出现的故障，公司承诺的服务时间如下：

|  | 服务时间 |
| --- | --- |
| 响应申告时间 | 小于等于4小时 |
| 上门服务时间 | 24小时内 |

5、见《竞争性磋商文件》附件：6、《合同草案条款》

3、磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：XYFSY-2020-018

| 项目名称 | 项目内容 | 标段 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）* 各项最初报价的单价。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4．分项价格表

项目编号：  XYFSY-2020-018

格式自拟

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2. 供应商对以上数据的真实性负责。

徐州医科大学附属第三医院有权将以上内容进行公示。

5、投标设备清单、备品备件清单及专用工具清单

（1）投 标  清 单 表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌/规格 | 制造厂家 （全称） | 单位 | 数量 | 产品使用寿命 | 产品质量保证期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各标段分别填写此表。

供应商：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

（2）质保期内供业主选购的备品备件及消耗品一览表

| 序号 | 名称 | 品牌/规格 | 制造厂家 | 数量 （单位） | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

注：各投标单位可参照上述格式自制《质保期内设备备品备件清单表》投标，本表格包括了质保期内所有备品备件，除特殊情况外，质保期内，采购单位不再另行支付备品备件费用。

注：各标段分别填写此表。

供应商名称（公章）:

法定代表人或代理人签字或盖章:

日期:    年 月 日

（3）质保期满后供选购的备品备件及消耗品清单

| 设备名称及编号 | 备品备件或消耗品名称 | 制造厂家 | 单价（元） | 优惠后单价（元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列为质保期满后供业主选购的备品备件及消耗品、手术器械。

2.本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主在质保期满后或消耗品、手术器械选购时用。

3.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4.各投标单位参照上述格式自制质保期满后设备维修的价格清单表格参与投标，但应至少包含上述表格内条目。

注：各标段分别填写此表。

供应商名称（公章）:

供应商授权代表签字或盖章:

日期:    年 月 日

（4）质保期满后每年维保费用及报价

质保期满后每年维保方案

项目编号：

注：各标段分别填写此表。

备注：

- 供应商根据各自情况自行编写并报价，报价包含人员、差旅等除备品备件及消耗品外的所有费用。

- 本表中所报价格不计入投标总价，仅供业主在质保期满维保参考使用。

供应商名称（公章）:

供应商授权代表签字或盖章:

日期:     年 月 日

商务偏离表

商务偏离表

项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 招标规格 | 投标规格 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：1、供应商要将招标文件与响应文件的差异之处汇集成表。

2、技术参数偏离表必须以上表要求的格式提交，供应商必须仔细阅读招标文件所有条款，并对所有偏离的条目列入上表，未列入表的视作供应商完全接受。

3、如无偏离则必须在本表填“无”，并声明：“本响应文件完全响应招标文件所有条款的要求，无偏差。”。

4、如投标产品有技术偏离，但没有在本表中列出，视为虚假投标，取消中标资格，作无效投标处理。

5、中标后，中标单位应将相关技术证明材料（以原厂正式发布的产品资料为准，如官方网页截图、产品说明书、使用手册、白皮书、产品彩页、检测报告等）加盖中标人公章后提交采购人审核，如有虚假或参数不符合采购人的需求，视为欺诈行为，则采购人有权取消其中标资格，作无效投标处理。

6、各标段分别填写此表。

供应商：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

6、《合同草案条款》

徐州医科大学附属第三医院购销合同

合同编号：

购货单位：徐州医科大学附属第三医院（以下简称甲方）

供货单位：（以下简称乙方）

合同签署地点：江苏省徐州市

根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，经双方协商一致，就甲方采购乙方设备事宜，双方自愿签订如下合同：

第一条 产品名称、种类、规格、数量及价款

| 产品名称 | 品牌名称 | 规格/型号 | 生产厂家名称 | 数量 | 单价(¥元) | 小计(¥元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。

第二条 交货方式与交货地点

1、交货时间：乙方向甲方交付产品于   年  月   日前。

2、乙方负责将产品运至甲方指定地点，并承担运输、装卸、安装、税费等一切相关费用。

第三条 安装、调试与验收

需要安装的产品，由乙方负责安装和调试工作。产品正常运行后由乙方会同甲方相关部门按规定的标准共同组织验收。不需安装的产品由甲方组织验收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在七日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

第四条 付款方式

产品安装调试验收合格后1个月内，甲方支付总价款的100％，乙方在开具发票后交纳货款的10％部分作为履约保证金，满壹年后甲方无息付清给乙方。

第五条 质量保证、保修期及服务承诺

1.乙方保证向甲方提供的产品满足中国国家标准和相关行业标准。

2.产品的保修期（以验收合格日算起）年，保修期内免费维修。保修期满后，只收取维修配件的成本费，并保证对本设备终身负责维修。保修期内确保开机率≥95%，如停机率＞5%（一制冷季节按183天计算，每制冷季节9天），每超过一天，保修期相应延长两周。

3.服务响应时间：   小时。

4.其他承诺： 。

第六条 违约责任

1．非乙方供货质量问题，甲方中途不得退货，否则甲方应按合同总额的百分之一向乙方支付违约金。

2.乙方不能及时提供本合同规定的产品以及应履行的义务，甲方在发出违约通知后3日乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同。同时，乙方应返还甲方所支付款项，并按合同总金额的百分之十向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

3.乙方所供产品如验收不合格，或者品种、型号、规格、花色质量不符合合同规定的，甲方有权拒绝付款。根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切费用损失由乙方承担。

4.乙方逾期供货，每逾期一日，按合同总金额的千分之一向甲方支付违约金。

5.乙方违反质量条款交付产品，乙方应在甲方书面通知七日内提供符合约定质量标准的产品，每逾期一日承担合同金额百分之一的违约金。

6.乙方在施工期间应严格遵守 《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

7.乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失；在施工生产过程中，如发生人员伤亡事故，所产生的一切损失，由乙方自行承担。

8.甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，交货日期经双方协商可相应顺延。

第七条 不可抗力

甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第八条 争议解决方法

甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；协商不成时，可向合同签署地的仲裁机构申请仲裁，也可以向合同签署地人民法院提出诉讼。

第九条 合同附件

合同附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同附件包括：供货范围和价格清单、配置清单、技术标准、设备技术说明、售后服务和技术培训、质保期内设备所有备品备件清单、质保期满后供选购的所有备品备件及消耗品清单等。

第十条 甲方招标文件、乙方投标文件及乙方投标最终报价单、承诺等附属内容均为本合同一部分。

第十一条 其它

1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。自双方签字、盖章之日生效。

甲方：徐州医科大学附属第三医院（盖章）乙方：                 （盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

开户银行：                              开户银行：

帐    号：  帐    号：

日    期：   年   月  日               日    期：  年   月   日

7、承诺书

致徐州医科大学附属第三医院：

根据贵方《磋商文件》项目编号：XYFSY-2020-018要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、供应商同意在授予合同后，按照磋商文件的有关规定支付招标代理服务费。

九、徐州医科大学附属第三医院有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州医科大学附属第三医院确定。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与徐州医科大学附属第三医院的检验科设备采购项目[项目编号：XYFSY-2020-018

的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自20  年  月   日起至20  年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

受托人（签字）：

二Ｏ二Ｏ年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（徐州医科大学附属第三医院的血凝仪、血沉仪、电解质分析仪采购）项目（项目编号：XYFSY-2020-018

）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：