谈判文件

项目编号：XYFSY-2020-020

：

徐医大附三院现对医废管理系统项目采取竞争性谈判采购。欢迎符合谈判采购文件资格条件的各供应商前来报名参加谈判。项目具体要求如下：

- 一、项目名称及内容

项目名称：医废管理系统

项目编号：XYFSY-2020-023

内容:详见项目要求。

- 二、响应文件编制要求：

（一）承诺书（加盖公章，格式见《谈判文件》附件）；

（二）报价表

1、按照《谈判报价表》要求填写首次报价（加盖公章，格式见《谈判文件》附件）；

2、分项报价表（加盖公章，格式见《谈判文件》附件）；

（三）其他文件，包括：

1、谈判报价供应商的资格证明文件：

①合法有效的法人的营业执照（副本）复印件；
    ②财务状况报告，至少提供：

⑴供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的资产负债表复印件1份；

⑵供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含谈判当月）利润表月报表复印件1份。

③供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件；

⑤投标人参加招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式见附件8）；

2、法人授权委托书（格式见《谈判文件》附件）；

3、法人授权委托书中受托人身份证复印件；

4、偏离表（格式见《谈判文件》附件）；

5、报价产品的生产厂家、品牌、型号等以及详细的技术参数清单；

6、售后服务方案；

7、项目要求中要求提供的相关证明文件。

注：

1、首次响应文件应装订成册，编制目录，注明页码，并在正本上逐页加盖印章（公章）或由《法人授权委托书》中受托人签字。副本可以是正本的复印件。

2、供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

3、本项目不接受联合体参与采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

5、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合相关法律法规的供应商，拒绝其参与采购活动。

四、谈判报价要求：

1、在规定报价截止时间前，谈判报价供应商需向本单位报送密封的首次响应文件，一式三份，正本一份，副本两份，需注明正本副本字样。信封上需注明“于2020年11月29日9：00 之前不准启封”及“XYFSY-2020-023号”的字样，并在信封密封口处加盖谈判报价供应商公章。

2、本单位不接受不按要求密封、未盖公章、份数不够的响应文件。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

3、谈判供应商谈判代表可携带2-3名经济、技术、法律人员参加谈判。

4、提交响应文件要求

提交首次响应文件时间：2020年12月29日8:30-9：00

提交首次响应文件截止时间：2020年12月29日9：00，截止时间之后的首次响应文件将被拒绝。

提交首次响应文件地点：徐医大附三院国资处309室。

谈判时间：2020年12月29日9：00

谈判地点：徐医大附三院招标办公室。

注：响应文件正、副本均不退还供应商，若采购人索取成交供应商的响应文件副本的，须在双方签定采购合同后，由本单位提供给采购人。

五、谈判程序：

（一）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（二）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

（三）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。

（四）谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（五）确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》。

六、说明：

1、通过报名资格性审查和符合性审查的代理商作为谈判报价供应商。

2、采购人有权对谈判报价供应商的响应文件的真实性进行核实，如谈判报价供应商不能提供有效文件，将取消成交供应商。

3、多家代理商采用同一品牌同一型号产品报价的，作为一个供应商计算，以通过资格性审查和符合性审查且报价最低的代理商作为该品牌型号的供应商。

七、评定成交的标准：

采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

采购人：徐州医科大学附属第三医院

地址：江苏省徐州市复兴南路388号

联系人：刘静

联系电话：0516-83638119

附件:

1、《项目要求》（采购需求）

2、《谈判报价表》

3、《分项价格表》

4、《偏离表》

5、《合同草案条款》

6、《承诺书》

7、《法人授权委托书》

8、《投标人参加招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

2020年12月22日

1、项目要求

- 一、项目概况

本项目不接受超过4.6万元人民币的报价。项目名称：医废管理系统。

- 二、响应文件中必须提交食品药品监督管理局颁发的响应产品有效期内的医疗器械注册证和医疗器械产品注册登记表的复印件并加盖响应供应商公章，本要求为实质性要求，如有任何一项不满足或负偏离则按照无效响应处理。

三、主要技术参数及要求

## 前提：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次谈判采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

## 一、项目简介

### 1.1 项目简介

为加强医疗废物处置安全保障，提升医疗废物信息化监管水平，响应国家关于“互联网+医废监管”相关指导意见，拟建一套医疗废物在线监管系统，实现医疗废物收集、运送、贮存、处置全流程统一监管。项目包括系统软、硬件的供货、安装调试、集成、开发、技术支持、运行维护、项目验收、技术培训及售后服务等。

### 1.2 项目采购内容及数量

| 编号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物管理系统 | 1 | 套 | 含医疗废物物联网管理系统PC端、面向主管科室的监管端APP 。支持分院、分科室、医联体医院、院外挂靠诊所等医废全流程管理 |
| 2 | ★ 医废收集一体化推车 | 1 | 台 | 用于院内医废转运，科室收集，能监控收运时间、轨迹、是否封闭运送，含扫码枪、室内定位模块、称重模块、打印模块、4G通信模块、科室信息自动识别模块 |
| 3 | ★ 一体化智能出入库终端 | 1 | 台 | 含地磅秤、电脑、打印机、扫码枪、通信模块各一台 |
| 4 | ★ 科室标签 | 88 | 张 | 科室标识，科室唯一二维码 |
| 5 | 人员卡片（收集、交接、复核） | 若干 | 张 | 按照系统用户角色，提供收集、出入库、交接等工作人员胸牌。 |
| 6 | ★ 医废信息登记本 | 若干 | 本 | 用于黏贴医废登记标签 |
| 7 | 三防不干胶（150张/卷，57*40mm） | 若干 | 卷 | 按医院实际用来提供，需要支持保存三年 |

## 二、商务参数

### 1.1 资质要求

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具备良好商业信誉的证明材料；

- 具备健全的财务会计制度的证明材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

- ★ 提供医疗废物管理系统（医院版）相关软件著作权；

- ★ 提供医疗废物监管系统（区域版）相关软件著作权；

- ★ 提供相关计量检测检定证书；

- 拥有三家三级综合医院使用案例，提供合同复印件或使用良好证明；

### 1.2 商务条款

- 服务期限：自合同签订后至少2年内免费为甲方提供软硬件维护、维修、升级等服务。

- 安装工期：收到甲方通知后于15个工作日内将所有软硬件到位，系统调试接通。具体开工时间以甲方通知进场时间为准。

- 履约与验收：满足招标技术参数条件要求，系统平稳运行。

## 二、技术参数

### 2.1 硬件参数

#### ★ 医废收集转运车

- ★ 功能：用于院内医废转运，科室收集，能监控收运时间、轨迹、是否封闭运送；

- 材质：304不锈钢，不开裂、不生锈、不漏水、轻便坚固耐用；

- 开门：双开门（上开和侧开）；投物口与取物口分开；

- 轮子：2个万向轮、2个定轮，耐磨静音材质，移动方便；

- 尺寸及容量：宽度不大于70cm，不小于660L；适合医院电梯上下使用；

- 车体功能：操作区、医废放置区、称重区、消毒区、耗材收纳区；

- 耐酸、耐碱、耐高温，密闭处理；

- 有明显的医废标识；

- ★ 车体集成：含扫码枪、语音模块、室内定位模块、称重模块、打印模块、4G通信模块、科室信息自动识别模块

- 操作简便，医废收集效率高，节省收集工人工作时间

#### 一体化智能出入库终端

- ★ 由称重模块（地磅）、语音提醒模块、标签打印模块、扫码模块、通信模块组成的一体化设备，各模块之间采用有线模式连接

- 称重模块参数：

  - 读数稳定时间：1秒

  - 秤最小分度：10g

  - 秤量程：0-500kg（出入库终端）

- 供电模块参数：

  - 亮屏工作时间：24小时

  - 待机时间：7天

- ★ 语音模块参数：

  - 支持朗读文本类型：中文、英文、数据

- 标签打印模块参数：

  - 打印速度：50mm/秒

  - 打印头寿命：50千米

  - 卷纸直径：60mm

  - 支持打印字符：中文、英文、数字、二维码

- 扫码抢模块参数：

  - 与主机连接方式：2.4G无线、USB、RS232有线，与主机自动连接；

  - 通信距离：空旷地带>200米

  - 扫描速度：100次/秒

  - 误码率：1/500万

  - 扫描类型：纸类、薄膜类介质及手机、平板等屏幕一维和二维码

  - 扫描范围：40-300毫米

- ★ 通讯模块参数：

  - 网络支持：五模，LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TDS-CDMA/GPRS

  - 最大上行速率：150Mbps

  - 最大下行速率：50Mbps

- 其他参数：

  - 支持外接RS232身份证读卡器扩展

  - ★ 支持无网络状态下工作：操作数据可缓存，网络恢复后自动上报

#### 医废信息登记本

用于粘贴医废收集、入库、出库打印标签。要求：设计合理，页数能满足半年到一年使用。

#### 三防不干胶

支持医废信息打印，用于粘贴在医废袋上和科室登记本上。需满足：

- 三防：防水、防油、防酒精

- ★ 贴于登记本上的可以保寸3年，字迹清晰；

### 2.2 软件功能参数

#### 基本原则

基于院方现有医废收集、转运、贮存实际流程情况，满足国家对于医疗废物管理流程要求的同时，以最优方式实现信息化管理。

★ 保证对接徐州市以“智”管废平台。

#### 业务操作功能需求

- 医疗废物管理应贯穿从分类收集、交接、转运、箱袋关联、入暂存地、出暂存地、数据传输、溯源管理的全业务运转流程，实现医疗废物全过程跟踪智能管理，降低废物流向管理统计工作强度，使医疗废物管理工作进一步规范化和信息化。

- 设备配置功能：可以配置设备基本参数，如：院区信息、科室信息、操作流程信息；

- 分类管理：医务人员在医疗废物产生科室按五大医疗废物类别(感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物)进行分类。该系统应适用于使用后未被污染的输液瓶(袋)的分类转运回收。

- 收集管理：收集人员根据已做好的分类对袋装医疗废物通过二维码进行标识,并记录时间、地点、人员信息,同时上传服务器，在服务器比对成功并记录以后，系统自动启动收运电子流程。

- 交接管理：通过对医疗废物明细、交接科室、交接时间、交接人姓名等关键信息的核对确认，交接人员把交接双方的当事人信息、时间、地点、重量信息通过多种技术写入到电子标识，并同时上传服务器备案后完成交接单打印。

- 转运管理：医疗废物交接后全部通过医疗废物转运工具(车)进行转运，系统对转运工具(车)具有定位(追溯到人)与路径追踪功能，支持按医疗卫生机构、收集人员、时间等参数进行车辆定位和转运路径查询。

- 箱袋关联：系统可对医疗废物进行逐袋和盛装箱体的关联绑定上传名袋及各箱体对应的各箱袋的编号信息以及各箱袋医疗废物对应的类别信息、时间信息、科室来源信息以及医疗卫生机构来源信息。

- 入暂存地：医疗废物通过转运到达暂存地后,将进行称重入库，入库过程中将医疗废物产生的科室、收集人员、类别、时间、重量等信息数据通过系统上传至服务器后台，从而完成全部入库操作。

- 出暂存地：医疗废物处置公司通过对每箱出库的医疗废物逐箱进行扫码和复核,再次核对各箱医疗废物产生的医疗卫生机构、科室、收集人员、类别、时间、重量等信息数据，完成医疗废物出库操作。

- 数据传输：对于上诉各项业务操作流程中涉及的数据信息,支持按照移动通讯协议进行业务操作数据上传后台操作,实现数据的自动采集传输，且所有被获取数据一旦进入系统则不可随意更改。

- 历史数据回看：支持医废收集数据、交接数据缓存；其中收集人员不少于20条、交接人员不少于400条、准运人员不少于10条；科室信息不少于200条；收集数据不少于500条；

#### 统计监管功能需求

- 数据橛览：提供各科室的今日、本周、本月、本年度已收集医疗废物详情预览,包含医疗废物类别与重量，实现医院废物总量变化趋势分析,支持收集工人数据统计功能。

- ★统计报表：支持医废院内交接报表、转运交接报表、出库统计报表、转运明细报表、科室医废报表、全院医废报表、收集人员工作量统计报表。具备医疗废物多维度统计查询功能，自动生成医疗废物年度、季度、月度及自定义时间区间汇总表单，自动生成医疗废物科室统计,交接统计、交接明细等表单，并形成可视化的柱状或折线交接统计图表，支持图表导出和打印功能。

- ★数据深度分析：支持收集袋数、重量、按医废类型、科室的时序图；支持收集人员工作量统计、医废状态分布、各类医废科室来源分析、重点关注科室等图标分析。

- 医废管理：支持库存查看，可查看当前库存量，今日入库量、出库量；支持按照医废管理流程，查看医废收集、交接、入库、出库、转运等记录明细数据。

- 溯源管理：在上述各项业务操作流程中，可通过扫描医疗废物垃圾袋或箱体上的二维码，获取当前医疗废物的来源、种类、重量、时间及之前所有经办人的信息等, .支持医疗废物在各个运输路径上的破损、遗漏或泄露登记,并及时上传登记信息，给出各项应对措施提示。

- ★数据预警：具备医疗废物未及时出入库情况和同期数据对比情况预警功能,预警阈值可由医疗机构业务部门在系统中自行设定。(如预警条件设定为:收集后8小时未入库、入库48小时内未出库)。

- 数据上报：具备医疗卫生机构各类医疗废物数据上报功能,使用市集中部署系统的医疗卫生机构实行数据实时上报；自建系统的二、三级医疗机构根据上级行政部门卫生信息平台接口文档要求，由系统自动完成数据上报。实现区域范围各地区、各医疗卫生机构医疗废物详情统计,形成大数据决策支持依据。

- 视频监控功能：支持暂存点数据实时查看，历史会看功能；

#### 系统配置管理功能需求

- ★机构管理：支持医院、分院、科室、收集点（污物间）、暂存点、转运公司管理；其中科室维护需根据《国家卫生健康制度(2018 版)》中“医疗卫生机构业务科室分类与代码”目录，建立标准科室代码库，并与医院实际科室名称对应。具体内容包括：标准科室代码、标准科室名称、医院实际科室代码、医院实际科室名称、归集方式、可用状态。

- 人员与角色管理：根据信息数据交换标准，建立系统用户表单,对用户身份进行登记，给予用户角色分配，标识使用状态。具体内容包括:用户ID号、用户登录名、用户真实姓名、角色、使用状态。根据系统管理中角色分配，命名角色名称,对用户角色进行描述。至少分成系统管理员、科室交接人员、院内转运人员、处置公司人员等。对各角色权限进行分配和描述。

- 设备与耗材管理：对转运工具(车)、一体化智能收集、出入库终端等进行统计管理和授权认证。具体内容包括:设备ID,设备授权码，设备地址，设备类型，设备情况说明等。

- 日志管理：对用户系统操作进行记录。具体内容包括:用户ID、用户名、操作类型、登录时间等。

- 系统设置：支持医废类型、异常类型、报警类型设置，以及相关参数设置。

四、售后服务及要求

1、免费保修期自设备安装调试合格后不少于二年，免费提供维修及维护；质保期外免收维修费，仅收维修配件费；每年巡回保养设备至少2次，回访设备使用情况及解决一些实际应用中的问题。在设备的设计使用寿命期内，保证采购人更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。

2、在货物到达采购人处后，中标人应在7天内安装调试完毕，组织安装、调试并承担由此发生一切费用。

3、安排专业工程师到用户现场进行免费安装、调试，设备安装现场进行专场培训，直至采购人熟练操作。

4、接到设备故障报修后，维修人员2小时内响应，12小时内到现场维修，48小时解决不了故障需提供备用机

- 五、其他内容和要求

见《谈判文件》附件：5、合同草案条款

2、谈判报价表

项目编号：XYFSY-2020-023

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 |  | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 医废管理系统 |  | 详见《谈判文件》附：1、《项目要求》 |  |
| 总价（大写） |  |  |  |

供应商报价说明：

1、报价包括竣工验收等全部费用。采购人不需再支付报价以外的任何费用。

2、偏离说明：详见《偏离表》。

3、报价大小写不一致以大写为准。

供应商名称：

供应商公章：

谈判代表（授权人）签字：

报价时间：    年  月   日

3、分项价格表

项目编号：XYFSY-2020-023                    货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：

供应商公章：

谈判代表（授权人）签字：

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

本单位有权将以上内容进行公示。

4、偏离表

项目编号：XYFSY-2020-023（首次报价）

| 序号 | 内容 | 谈判文件要求 | 供应商首次响应文件内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商递交的首次响应文件中与《谈判文件》和《谈判文件修改（澄清）》（如有）的技术部分的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为供应商接受谈判文件的要求。

供应商名称： _____________________

供应商公章：

谈判代表（授权人）签字：________________

5、合同草案条款

徐州医科大学附属第三医院购销合同

合同编号：

购货单位：徐州医科大学附属第三医院（以下简称甲方）

供货单位：（以下简称乙方）

合同签署地点：江苏省徐州市

根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，经双方协商一致，就甲方采购乙方设备事宜，双方自愿签订如下合同：

第一条 产品名称、种类、规格、数量及价款

| 产品名称 | 品牌名称 | 规格/型号 | 生产厂家名称 | 数量 | 单价(¥元) | 小计(¥元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。

第二条 交货方式与交货地点

1、交货时间：乙方向甲方交付产品于   年  月   日前。

2、乙方负责将产品运至甲方指定地点，并承担运输、装卸、安装、税费等一切相关费用。

第三条 安装、调试与验收

需要安装的产品，由乙方负责安装和调试工作。产品正常运行后由乙方会同甲方相关部门按规定的标准共同组织验收。不需安装的产品由甲方组织验收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在七日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

第四条 付款方式

产品安装调试验收合格后2个月内，甲方支付总价款的100％，乙方在开具发票后交纳货款的10％部分作为履约保证金，满壹年后甲方无息付清给乙方。

第五条 质量保证、保修期及服务承诺

1.乙方保证向甲方提供的产品满足中国国家标准和相关行业标准。

2.产品的保修期（以验收合格日算起）年，保修期内免费维修。保修期满后，只收取维修配件的成本费，并保证对本设备终身负责维修。保修期内确保开机率≥95%，如停机率＞5%（一制冷季节按183天计算，每制冷季节9天），每超过一天，保修期相应延长两周。

3.服务响应时间：   小时。

4.其他承诺： 。

第六条 违约责任

1．非乙方供货质量问题，甲方中途不得退货，否则甲方应按合同总额的百分之一向乙方支付违约金。

2.乙方不能及时提供本合同规定的产品以及应履行的义务，甲方在发出违约通知后3日乙方不能纠正时，甲方可以终止全部或部分合同。同时，乙方应返还甲方所支付款项，并按合同总金额的百分之十向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

3.乙方所供产品如验收不合格，或者品种、型号、规格、花色质量不符合合同规定的，甲方有权拒绝付款。根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切费用损失由乙方承担。

4.乙方逾期供货，每逾期一日，按合同总金额的千分之一向甲方支付违约金。

5.乙方违反质量条款交付产品，乙方应在甲方书面通知七日内提供符合约定质量标准的产品，每逾期一日承担合同金额百分之一的违约金。

6.乙方在施工期间应严格遵守 《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

7.乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失；在施工生产过程中，如发生人员伤亡事故，所产生的一切损失，由乙方自行承担。

8.甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，交货日期经双方协商可相应顺延。

第七条 不可抗力

甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第八条 争议解决方法

甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；协商不成时，可向合同签署地的仲裁机构申请仲裁，也可以向合同签署地人民法院提出诉讼。

第九条 合同附件

合同附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同附件包括：供货范围和价格清单、配置清单、技术标准、设备技术说明、售后服务和技术培训、质保期内设备所有备品备件清单、质保期满后供选购的所有备品备件及消耗品清单等。

第十条 甲方招标文件、乙方投标文件及乙方投标最终报价单、承诺等附属内容均为本合同一部分。

第十一条 其它

1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。自双方签字、盖章之日生效。

甲方：徐州医科大学附属第三医院（盖章）乙方：                 （盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

开户银行：                              开户银行：

帐    号：  帐    号：

日    期：   年   月  日               日    期：  年   月   日

合同附件

目录

合同附件1供货范围和价格清单（详见谈判文件附2、《谈判报价表》（最后报价）)

合同附件2 技术规格 (详见本谈判文件附1、《项目要求》)

合同附件3 售后服务 (详见本谈判文件附1、《项目要求》)

6、承诺书

致：徐医大附三院：

根据贵方《谈判文件》（项目编号：XYFSY-2020-023号）要求，本谈判报价供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）谈判报价表；

（3）偏离表；

（4）谈判文件要求提供的其他报价文件。

我单位符合相关法律法规的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件（包括资格预审申请文件）的真实性、合法性承担法律责任。

谈判报价供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《谈判文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核《谈判文件》，包括书面的澄清（修改）通知书（如果有的话），本谈判报价供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、谈判报价有效期为90日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次谈判采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、徐医大附三院有权将我单位本项目的《谈判报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐医大附三院确定。

谈判报价供应商（公章）：

法定代表人：

谈判代表：

联系电话：

移动电话：

年  月  日

7、法人授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

法人营业执照注册号：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托            全权代表我企业（公司）参与医废管理系统项目[项目编号：XYFSY-2020-023]的谈判活动及签订合同。             以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。             无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（签字）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

8.声明

我单位在参加医废管理系统项目（项目编号：XYFSY-2020-023）招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
    我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人授权代表签字：

投标人名称：

公章：

日期：   年  月  日