# 徐医大附三院监控接入设备升级改造项目参数

| 序号 | 品名 | 参数 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪式摄像头 | 500万星光级1/1.27”CMOS 最高分辨率可达2560 × 1920 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 支持联动闪光灯报警，联动声音报警 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离最远可达30 m 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）本地存储 支持1路报警输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持两线式DC12 V，100 mA电源输出 符合IP66级防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 1 | 一楼门口1个 |
| 2 | 半球式摄像头 | 500万星光级1/1.27”CMOS 最高分辨率可达2560 × 1920 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 支持联动闪光灯报警，联动声音报警 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离最远可达50 m 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）本地存储 支持1路报警输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持两线式DC12 V，100 mA电源输出 符合IP66级防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 13 | 二楼通道3个（北1个，南2个），二楼候诊厅2个（1个负责楼梯），一楼大厅6个，一楼通道2个 |
| 3 | 硬盘录相机 | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，8T八盘位 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 软件性能： 输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机 支持800W高清网络视频的预览、存储与回放 支持H.265、H.264编码前端自适应接入 支持萤石云、ISUP、GB28181协议上平台 支持8个SATA接口，支持满配8T硬盘 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能 支持2个 RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 ，支持网络容错和多址设定应用 支持同屏预览，可实现监控画面与报警信息同屏显示 支持可视化文件管理，可秒级查看历史录像文件、图片文件 支持2路VGA，2路HDMI，支持VGA/HDMI视频异源输出 支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵等多种智能侦测接入与联动。 | 台 | 1 | 安装于监控室，本次使用14路，余18路可供未来扩展使用 |
| 4 | 监控存储硬盘 | 缓存：256MB 接口：SATA接口 转速：7200rpm 容量：8TB硬盘 尺寸：3.5英寸 硬盘类型：监控级硬盘 | 件 | 6 | 安装于监控室，一个摄像头42G/天，8摄像头可存储约81天 |
| 5 | 防水箱 | 不锈钢材质 定制 600*800 | 件 | 2 | 安装于一楼附近 |
| 6 | 交换机 | 全千兆网络接入设计 8个POE千兆电口 1个RJ45上行千兆电口，1个千兆光口 支持 IEEE 802.3at/af 支持 PoE 输出功率管理 支持 6 KV 防浪涌 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 端口最大供电功率：30 W | 件 | 2 | 安装于弱电箱内 |
| 7 | 网线 | 六类网络线 305米/箱 | 箱 | 3 |  |
| 8 | 电源线 | RVV 2*2.0 200米/卷 | 卷 | 1 |  |
| 9 | 安装部分 | 设备安装调试费（含布线所使用辅材及施工） | 套 | 1 |  |