| 腔镜甲状腺手术器械包产品及参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 参数 |
| 医用拉钩 | 甲状腺拉钩（左弯35） | 1 | Φ1.8*150mm （手柄防滑） |
| 医用拉钩 | 甲状腺拉钩（左弯25） | 1 | Φ1.8*150mm （手柄防滑） |
| 医用拉钩 | 甲状腺拉钩（右弯35） | 1 | Φ1.8*150mm （手柄防滑） |
| 医用拉钩 | 甲状腺拉钩（右弯25） | 1 | Φ1.8*150mm （手柄防滑） |
| 医用剥离器 | 皮下分离器Φ10 | 1 | Φ10*350mm |
| 单极抓钳 | V型抓钳 | 1 | Φ5*330 带锁卡 |
| 打结钳 | 直角打结钳 | 1 | Φ5*330 网纹 |
| 单极分离钳 | 弯分离钳 | 1 | Φ5*330 17mm |
| 单极剪刀 |  | 1 | Φ5*330弯头双动 |
| 注水器 | φ2.5 | 1 | Φ2.5×250 |
| 冲洗吸引器 | φ5 | 1 | Φ5×330推杆式/阀体小型 |
| 单极高频电缆线 |  | 1 | Φ4×3000 |
| 单极电凝钩 |  | 1 | Φ5×330 |
| 双极电凝钳 | （精细）双极电凝钳 | 1 | Φ5*330 （精细） |
| 单极分离钳 | （精细）分离钳 | 1 | Φ5*330 （精细） |
| 双极高频电缆线 |  | 1 |  |
| 单极高频电缆线 |  | 1 |  |
| 直角分离钳 | 直角分离钳 | 1 | Φ5*330 |
| 招采办 2024年9月14日 |  |  |  |