## 2024年固资明细总表
2024年报废固资明细
序号 | 资产编号 | 财务编号 | 设备名称 | 规格型号 | 价值 | 所属科室 | 出厂编号 | 启用日期 | 厂商 | 资产分类 | 固资类别编码 | 固资类别名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 | 设备种类 | 院内编号 | 申请人 | 申请科室 | 申请日期 | 报废原因 | 联系电话 | 报废申请状态
1 | 0322179900006 | 00200 | 多功能全定量金标检测仪 | NYCO-CARD-I型 | 31000 | 检验科 |  | 2002-12-01 |  | 医疗设备 | 3-11 | 多功能全定量金标检测仪 | 31000 | 31000 | 0 | 其他临床检验设备 | 邱伟 | 检验科 | 2024-07-30 08:01:25 | 设备老旧，无维修价值。
2 | 0322119900007 | 00178 | 骨科C型臂X光机 | GE/OEC-8800 | 800000 | 手术室 |  | 2004-12-01 |  | 医疗设备 | 3-08 | 骨科C型臂X光机 | 800000 | 800000 | 0 | 其他医用X线设备 | 朱冉 | 手术室 | 2024-12-17 14:39:20 | 超期服役，已损坏无法维修
3 | 0322259900028 | 00631 | 三氧消毒机 | JB100 | 2516 | 重症监护室 |  | 2000-01-01 |  | 医疗设备 | 3-16 | 三氧消毒机 | 2516 | 2516 | 0 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 赵青 | 重症监护室 | 2024-07-18 16:46:34 | 工程师检修已超保，严重老化，不能正常使用，建议报废。
4 | 0322249900024 | 00379 | 褥疮气垫 | SL-S105 | 1180 | 九病区胸外泌尿科 |  | 2007-03-30 |  | 医疗设备 | 3-15 | 褥疮气垫 | 1180 | 1180 | 0 | 其他病房护理及医院通用设备 | 苗芳 | 九病区胸外泌尿科 | 2024-11-08 10:16:20 | 漏气
5 | 0322240600047 | 00354 | 急救车 | CR | 3060 | 九病区胸外泌尿科 |  | 2001-09-01 |  | 医疗设备 | 3-15 | 急救车 | 3060 | 3060 | 0 | 医用推车及器具 | 苗芳 | 九病区胸外泌尿科 | 2024-12-10 08:11:08 | 院内统一更换
6 | 0322240600048 | 00355 | 急救车 | CR | 3060 | 十病区骨科脑外科 |  | 2001-09-01 |  | 医疗设备 | 3-15 | 急救车 | 3060 | 3060 | 0 | 医用推车及器具 | 黄兰香 | 十病区骨科脑外科 | 2024-12-06 08:27:49 | 已更新设备，旧设备无法使用
7 | 0322220600010 | 00275 | 呼吸机 | VELA(钻石版)鸟牌 | 165000 | 重症监护室 |  | 2008-01-30 |  | 医疗设备 | 3-13 | 呼吸机 | 165000 | 165000 | 0 | 呼吸设备 | 赵青 | 重症监护室 | 2024-11-11 16:56:24 | 2007年购买多次维修
8 | 0322240900004 | 00160 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 9900 | 儿科 |  | 2008-05-30 |  | 医疗设备 | 3-04 | 新生儿黄疸治疗箱 | 9900 | 9900 | 0 | 婴儿保育设备 | 邢凤玲 | 儿科 | 2024-10-22 10:46:32 | 设备老旧，无法使用，无法维修。
9 | 0322240900005 | 00147 | 婴儿兰光培养箱 | CYP-908 | 13200 | 儿科 |  | 2002-10-01 |  | 医疗设备 | 3-04 | 婴儿兰光培养箱 | 13200 | 13200 | 0 | 婴儿保育设备 | 邢凤玲 | 儿科 | 2024-10-22 10:45:27 | 设备老旧，无法使用，无法维修。
10 | 0322240900003 | 00570 | 婴儿培养箱 | YP-100B | 13300 | 儿科 |  | 2008-12-31 |  | 医疗设备 | 3-15 | 婴儿培养箱 | 13300 | 13300 | 0 | 婴儿保育设备 | 邢凤玲 | 儿科 | 2024-10-22 10:43:53 | 因设备老旧，无法使用，无法维修。
11 | 0322170700003 | 00214 | 尿沉渣仪 | 希士莱2000 | 90000 | 检验科 |  | 2007-03-30 |  | 医疗设备 | 3-11 | 尿沉渣仪 | 90000 | 90000 | 0 | 尿液化验设备 | 邱伟 | 检验科 | 2024-07-30 08:00:15 | 设备老旧，无维修价值。
12 | 0322030100032 | 00014 | 12导心电图机 | 日本光电ECG9130P | 48000 | 心电图室 |  | 2005-03-01 |  | 医疗设备 | 3-01-01 | 12导心电图机 | 48000 | 48000 | 0 | 心电血压及其他心电诊断仪器 | 郁彩红 | 心电图室 | 2024-10-23 15:12:34 | 机器老旧，无法正常使用
13 | 0322030100033 | 00010 | 多功能心电分析系统 | MECG-200A | 39000 | 心电图室 |  | 2003-09-01 |  | 医疗设备 | 3-01-01 | 多功能心电分析系统 | 39000 | 39000 | 0 | 心电血压及其他心电诊断仪器 | 郁彩红 | 心电图室 | 2024-10-23 15:11:12 | 系统老旧，无法正常使用
14 | 0322030100034 | 00008 | 运动平板 | 麦克CARDIOSYS | 198000 | 心电图室 |  | 2002-11-01 |  | 医疗设备 | 3-01-01 | 运动平板 | 198000 | 198000 | 0 | 心电血压及其他心电诊断仪器 | 郁彩红 | 心电图室 | 2024-08-02 09:08:08 | 机器已无法正常使用，已无法维修。
15 | 0322040200005 | 00099 | 手术显微镜 | LZL-11 | 61750 | 手术室 |  | 2001-12-01 |  | 医疗设备 | 3-18 | 手术显微镜 | 61750 | 61750 | 0 | 手术显微镜及放大镜 | 朱冉 | 手术室 | 2024-12-18 15:47:34 | 超期服役，无法维修
16 | 0322250000016 | 00646 | 多功能动态杀菌机 | 肯格王KDST-B/W | 5933 | 重症监护室 |  | 2005-03-01 |  | 医疗设备 | 3-16 | 多功能动态杀菌机 | 5933 | 5933 | 0 | 消毒灭菌设备及器具 | 赵青 | 重症监护室 | 2024-07-18 16:02:07 | 经工程师检修已超保，严重老化，不能正常使用。
17 | 0322250000003 | 00664 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 | 4680 | 重症监护室 |  | 2011-05-30 |  | 医疗设备 | 3-16 | 多功能空气消毒机 | 4680 | 4680 | 0 | 消毒灭菌设备及器具 | 赵青 | 重症监护室 | 2024-07-18 15:46:28 | 工程师检修，已超保，严重老化，不能正常使用。
18 | 0322170500006 | 02194 | 全自动血沉分析仪 | 天津亚坤40 | 15000 | 检验科 |  | 2015-12-31 |  | 医疗设备 | 3-11 | 全自动血沉分析仪 | 15000 | 15000 | 0 | 血液学设备 | 邱伟 | 检验科 | 2024-10-18 15:21:35 | 老旧无法维修
19 | 0322050100014 | 00127 | 彩超 | MYLAB50 | 950000 | 八病区普外五官科 |  | 2006-12-30 |  | 医疗设备 | 3-02 | 彩超 | 950000 | 950000 | 0 | 超声诊断仪器 | 郑楠 | 八病区普外五官科 | 2024-03-07 15:41:46 | 无法维修
20 | 0322240200022 | 02220 | 注射泵 | BD5000 | 4900 | 急救中心 |  | 2016-05-31 |  | 医疗设备 | 3-15 | 注射泵 | 4900 | 4900 | 0 | 输液设备及器具 | 薛艳 | 急救中心 | 2024-10-24 10:45:23 | 多次维修，无法维修使用
21 | 0322240200029 | 00759 | 胰岛素泵 | IP-101 | 27800 | 四病区呼吸老年科 |  | 2008-07-30 |  | 医疗设备 | 3-17 | 胰岛素泵 | 27800 | 27800 | 0 | 输液设备及器具 | 宋庆如 | 四病区呼吸老年科 | 2024-07-04 14:51:18 | 更新换代
22 | 0322240200041 | 00734 | 胰岛素泵 | IP-101 | 28800 | 四病区呼吸老年科 |  | 2007-01-30 |  | 医疗设备 | 3-17 | 胰岛素泵 | 28800 | 28800 | 0 | 输液设备及器具 | 宋庆如 | 四病区呼吸老年科 | 2024-07-04 14:49:50 | 升级换代
23 | 0322240200045 | 00710 | 单道注射泵 | WZ-50C2 | 3790 | 九病区胸外泌尿科 |  | 2002-06-01 |  | 医疗设备 | 3-17 | 单道注射泵 | 3790 | 3790 | 0 | 输液设备及器具 | 苗芳 | 九病区胸外泌尿科 | 2024-06-25 10:06:52 | 无法使用
24 | 0201010500001 | 2075 | 神州笔记本电脑 | A560P-ItD3 | 2949 | 信息中心 |  | 2012-11-30 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 神州笔记本电脑 | 2949 | 2949 | 0 | 便携计算机 | 信息科 | 信息中心 | 2024-12-05 15:46:43 | 不能继续工作
25 | 0220079900002 | 02010 | 导航仪 | 无 | 1395 | 院办 |  | 2011-01-31 |  | 非医疗设备 | 2-13 | 导航仪 | 1395 | 1395 | 0 | 其他专用电气设备 | 冯天予 | 院办 | 2024-11-25 15:40:35 | 无法维修
26 | 0601990000023 | 01955 | 发球机 | V-989 | 4600 | 院办 |  | 2006-12-30 |  | 非医疗设备 | 2-13 | 发球机 | 4600 | 4600 | 0 | 其他家具用具 | 冯天予 | 院办 | 2024-11-22 15:22:42 | 无法使用
27 | 0601050300154 | 00940 | 三门更衣柜 | 无 | 530 | 食堂 |  | 2008-04-30 |  | 非医疗设备 | 4-01 | 三门更衣柜 | 530 | 530 | 0 | 其他柜 | 张雷 | 食堂 | 2024-12-18 16:21:28 | 锈蚀严重无法使用
28 | 0601050300153 | 00939 | 三门更衣柜 | 无 | 530 | 食堂 |  | 2008-04-30 |  | 非医疗设备 | 4-01 | 三门更衣柜 | 530 | 530 | 0 | 其他柜 | 张雷 | 食堂 | 2024-12-18 16:20:55 | 锈蚀严重无法使用
29 | 0601050300152 | 00938 | 三门更衣柜 | 无 | 530 | 食堂 |  | 2008-04-30 |  | 非医疗设备 | 4-01 | 三门更衣柜 | 530 | 530 | 0 | 其他柜 | 张雷 | 食堂 | 2024-12-18 16:19:17 | 锈蚀严重无法使用
30 | 0601050300151 | 00937 | 三门更衣柜 | 无 | 530 | 食堂 |  | 2008-04-30 |  | 非医疗设备 | 4-01 | 三门更衣柜 | 530 | 530 | 0 | 其他柜 | 张雷 | 食堂 | 2024-12-18 16:13:25 | 破损严重无法使用
31 | 0601050300137 | 00952 | 两节柜 | 无 | 500 | 体检中心 |  | 2008-10-30 |  | 非医疗设备 | 4-01 | 两节柜 | 500 | 500 | 0 | 其他柜 | 纪丹丹 | 体检中心 | 2024-10-23 15:15:16 | 破损，老旧无法使用
32 | 0201069900019 | 01989 | 售饭机系统 | 无 | 5540 | 食堂 |  | 2010-06-07 |  | 非医疗设备 | 2-13 | 售饭机系统 | 5540 | 5540 | 0 | 刷卡机及其他输入输出设备 | 张雷 | 食堂 | 2024-12-10 11:29:44 | 已更换新系统，原设备无法使用
33 | 0201010400241 | 02217 | 兼容机 | 无 | 1995 | 收费处 |  | 2016-05-30 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 兼容机 | 1995 | 1995 | 0 | 台式机 | 任国庆 | 收费处 | 2025-01-03 15:10:41 | 无法使用 | 15862180128
34 | 0201010400214 | 02284 | 兼容机 | 无 | 1950 | 放射科 |  | 2017-08-31 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 兼容机 | 1950 | 1950 | 0 | 台式机 | 盛丹丹 | 放射科 | 2024-12-26 07:34:16 | 不用了 | 19516033920
35 | 0201010400243 | 02197 | 电脑主机（兼容机） | 无 | 1995 | 放射科 |  | 2016-01-31 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 电脑主机（兼容机） | 1995 | 1995 | 0 | 台式机 | 盛丹丹 | 放射科 | 2024-12-26 07:25:13 | 不能用 | 19516033920
36 | 0201010400258 | 02154 | 方正电脑 | 主机+显示器 | 3200 | 纪检行风 |  | 2015-05-31 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 方正电脑 | 3200 | 3200 | 0 | 台式机 | 刘太翔 | 纪检行风 | 2024-12-18 16:29:08 | 无法使用
37 | 0201010400301 | 01226 | 兼容机 | 无 | 1930 | 信息中心 |  | 2011-10-31 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 兼容机 | 1930 | 1930 | 0 | 台式机 | 信息科 | 信息中心 | 2024-12-05 15:46:06 | 不能继续工作
38 | 0201010400304 | 01222 | 电脑组装机 | 无 | 1850 | 信息中心 |  | 2011-07-30 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 电脑组装机 | 1850 | 1850 | 0 | 台式机 | 信息科 | 信息中心 | 2024-12-05 15:44:20 | 不能继续工作
39 | 0201010400278 | 02099 | 兼容机 | 无 | 1950 | 审计科 |  | 2013-12-27 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 兼容机 | 1950 | 1950 | 0 | 台式机 | 黄欣彤 |  | 2024-12-04 10:52:15 | 审计处从群团工作部调配的兼容机经信息科确认为2013年购置，已无法满足工作需要，申请报废。
40 | 0201010400330 | 01182 | 瘦客户机 | 无 | 2980 | 院办 |  | 2009-12-30 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 瘦客户机 | 2980 | 2980 | 0 | 台式机 | 冯天予 | 院办 | 2024-11-22 15:20:54 | 无法使用
41 | 0201010400329 | 01181 | 瘦客户机 | 无 | 2980 | 院办 |  | 2009-12-30 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 瘦客户机 | 2980 | 2980 | 0 | 台式机 | 冯天予 | 院办 | 2024-11-22 15:19:13 | 无法使用
42 | 0201010400328 | 01180 | 瘦客户机 | 无 | 2980 | 院办 |  | 2009-12-30 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 瘦客户机 | 2980 | 2980 | 0 | 台式机 | 冯天予 | 院办 | 2024-11-22 15:18:31 | 无法使用
43 | 0201010400327 | 01179 | 瘦客户机 | 无 | 2980 | 院办 |  | 2009-12-30 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 瘦客户机 | 2980 | 2980 | 0 | 台式机 | 冯天予 | 院办 | 2024-11-22 15:17:57 | 无法使用
44 | 0201010400383 | 01302 | 联想激光一体机 | 联想M3220 | 3380 | 群团工作部 |  | 2006-03-01 |  | 非医疗设备 | 2-03-02 | 联想激光一体机 | 3380 | 3380 | 0 | 台式机 | 王勇 | 群团工作部 | 2024-11-04 15:21:03 | 已坏，无法维修 | 13505211683
45 | 0201010400308 | 01218 | 电脑加液晶显示器:215 | 兼容机 | 4850 | 院办 |  | 2011-06-30 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 电脑加液晶显示器 | 4850 | 4850 | 0 | 台式机 | 冯天予 | 院办 | 2024-08-06 09:57:49 | 无法维修
46 | 0201010400312 | 01211 | 电脑（升腾终端套）:215 | 无 | 2960 | 院办 |  | 2011-03-31 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 电脑（升腾终端套） | 2960 | 2960 | 0 | 台式机 | 冯天予 | 院办 | 2024-08-06 09:56:57 | 无法维修
47 | 0201010400275 | 02107 | 方正电脑 | 无 | 2400 | 财务处 |  | 2014-03-17 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 方正电脑 | 2400 | 2400 | 0 | 台式机 | 李佳桧 | 财务处 | 2024-08-06 09:14:58 | 无法使用
48 | 0201010400263 | 02123 | 方正电脑 | 无 | 2700 | 财务处 |  | 2014-09-29 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 方正电脑 | 2700 | 2700 | 0 | 台式机 | 李佳桧 | 财务处 | 2024-07-31 14:36:09 | 无法使用
49 | 0201010400362 | 01115 | 联想电脑（主机+液晶显示器19） | 家悦H1508 | 3950 | 财务处 |  | 2008-08-30 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 联想电脑（主机+液晶显示器19） | 3950 | 3950 | 0 | 台式机 | 李佳桧 | 财务处 | 2024-07-31 14:24:54 | 设备损坏
50 | 0322170900007 | 02168 | 二氧化氯发生器 | 无 | 35000 | 总务处 |  | 2015-09-30 |  | 非医疗设备 | 2-13 | 二氧化氯发生器 | 35000 | 35000 | 0 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 张雷 | 后勤保卫处 | 2024-12-05 17:13:21 | 无法使用
51 | 0201060100073 | 02571 | 惠普激光打印机 | 惠普1106 | 1150 | 内镜中心 |  | 2018-12-31 |  | 非医疗设备 | 2-03-01 | 惠普激光打印机 | 1150 | 1150 | 0 | 打印复印设备 | 周莉 | 内镜中心 | 2025-01-09 08:07:02 | 不能使用
52 | 0201060100126 | 02126 | 300k打印机 | 300k | 1750 | 收费处 |  | 2014-09-29 |  | 非医疗设备 | 2-03-01 | 300k打印机 | 1750 | 1750 | 0 | 打印复印设备 | 任国庆 | 收费处 | 2025-01-03 10:58:30 | 无法使用 | 15862180128
53 | 0201060100171 | 01270 | EPSON打印机 | NQ-590K | 1800 | 收费处 |  | 2009-12-30 |  | 非医疗设备 | 2-03-01 | EPSON打印机 | 1800 | 1800 | 0 | 打印复印设备 | 任国庆 | 收费处 | 2025-01-03 10:39:20 | 无法使用 | 15862180128
54 | 0201060100105 | 02311 | 打印机 | DPK2780K | 1930 | 收费处 |  | 2018-01-05 |  | 非医疗设备 | 2-03-01 | 打印机 | 1930 | 1930 | 0 | 打印复印设备 | 任国庆 | 收费处 | 2025-01-03 10:36:12 | 无法使用 | 15862180128
55 | 0201060100106 | 02312 | 打印机 | DPK2780K | 1930 | 收费处 |  | 2018-01-05 |  | 非医疗设备 | 2-03-01 | 打印机 | 1930 | 1930 | 0 | 打印复印设备 | 任国庆 | 收费处 | 2025-01-03 10:35:10 | 无法使用 | 15862180128
56 | 0201060100136 | 02093 | EPSON打印机 | 1600k3 | 2860 | 收费处 |  | 2013-10-25 |  | 非医疗设备 | 2-03-01 | EPSON打印机 | 2860 | 2860 | 0 | 打印复印设备 | 任国庆 | 收费处 | 2025-01-03 10:31:11 | 无法使用 | 15862180128
57 | 0201060100121 | 02156 | 爱普生590K打印机 | 针式 | 1980 | 收费处 |  | 2015-05-31 |  | 非医疗设备 | 2-03-01 | 爱普生590K打印机 | 1980 | 1980 | 0 | 打印复印设备 | 任国庆 | 收费处 | 2025-01-03 10:27:29 | 无法使用 | 15862180128
58 | 0201060100142 | 02055 | 打印机 | EPSON590K | 2210 | 收费处 |  | 2012-05-30 |  | 非医疗设备 | 2-03-01 | 打印机 | 2210 | 2210 | 0 | 打印复印设备 | 任国庆 | 收费处 | 2025-01-03 10:26:42 | 老旧无法使用 | 15862180128
59 | 0201060100127 | 02116 | epson打印机：8楼 | 590K | 1980 | 国有资产管理处 |  | 2014-05-30 |  | 非医疗设备 | 2-03-01 | epson打印机 | 1980 | 1980 | 0 | 打印复印设备 | 谢红 | 国有资产管理处 | 2024-11-29 15:40:18 | 不能打印无法维修
60 | 0201010400250 | 02190 | 三星一体机：打印机 | 三星 | 1750 | 院办 |  | 2015-12-31 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 三星一体机 | 1750 | 1750 | 0 | 打印复印设备 | 冯天予 | 院办 | 2024-11-25 15:50:41 | 无法维修
61 | 0201060400036 | 02148 | PH10单红屏LED显示屏 | PH10单红屏 | 12000 | 院办 |  | 2015-02-28 |  | 非医疗设备 | 2-13 | PH10单红屏LED显示屏 | 12000 | 12000 | 0 | 显示器（含LED） | 冯天予 | 院办 | 2024-11-05 16:21:44 | 无法维修
62 | 0201060400057 | 01193 | 冠捷液晶显示器 | 19寸 | 880 | 群团工作部 |  | 2010-09-30 |  | 非医疗设备 | 2-01 | 冠捷液晶显示器 | 880 | 880 | 0 | 显示器（含LED） | 王勇 | 群团工作部 | 2024-11-04 15:19:52 | 已坏 | 13505211683
63 | 0601010000001 | 00988 | 钢拉床 | 无 | 754 | 总务处 |  | 2011-01-31 |  | 非医疗设备 | 4-01 | 钢拉床 | 754 | 754 | 0 | 普通床类 | 张雷 | 后勤保卫处 | 2024-12-05 17:14:23 | 无法维修
64 | 0601010000011 | 00912 | 双层床 | 无 | 500 | 二病区神经内科 |  | 2008-01-30 |  | 非医疗设备 | 4-01 | 双层床 | 500 | 500 | 0 | 普通床类 | 王艳艳 | 二病区神内一 | 2024-09-09 15:22:05 | 不能维修
65 | 0601040000004 | 00854 | 牛皮沙发：215 | 3座1.2座1.1座3 | 4100 | 院办 |  | 2006-02-01 |  | 非医疗设备 | 4-01 | 牛皮沙发 | 4100 | 4100 | 0 | 沙发类 | 冯天予 | 院办 | 2024-05-14 09:00:28 | 使用年限过长，无法维修
66 | 0601040000003 | 00853 | 牛皮沙发：115 | 3座1.2座1.1座3 | 4100 | 院办 |  | 2006-02-01 |  | 非医疗设备 | 4-01 | 牛皮沙发 | 4100 | 4100 | 0 | 沙发类 | 冯天予 | 院办 | 2024-05-14 09:00:04 | 使用年限过长，无法维修
67 | 0322240700001 | 01992 | 调料车 | 无 | 600 | 食堂 |  | 2010-07-01 |  | 非医疗设备 | 2-13 | 调料车 | 600 | 600 | 0 | 病人生活用车 | 张雷 | 食堂 | 2024-12-10 16:40:16 | 无法维修
68 | 0220100200315 | 01733 | 松下空调：8楼 | 松下1.5AP1208KW | 2450 | 国有资产管理处 |  | 2006-09-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 松下空调 | 2450 | 2450 | 0 | 空调 | 谢红 | 国有资产管理处 | 2024-12-27 11:13:59 | 压缩坏，多次维修，无再修价值
69 | 0220100200222 | 01833 | 空调：309 | 格力KFR-32GW/K | 1950 | 国有资产管理处 |  | 2008-09-30 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 1950 | 1950 | 0 | 空调 | 谢红 | 国有资产管理处 | 2024-12-27 10:45:33 | 压缩机损坏，多次维修，无效
70 | 0220100200233 | 01802 | 空调 | KFR-26GW/K | 1750 | 皮肤科门诊 |  | 2008-06-30 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 1750 | 1750 | 0 | 空调 | 王丹凤 | 皮肤科门诊 | 2024-12-26 11:03:39 | 空调故障无法维修
71 | 0220100200458 | 01540 | 空调 | 三洋KF-346W | 4180 | 九病区胸外泌尿科 |  | 2001-09-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 4180 | 4180 | 0 | 空调 | 苗芳 | 九病区胸外泌尿科 | 2024-12-24 17:34:52 | 不制冷已更换新空调
72 | 0220100200192 | 01854 | 空调 | 格力KFR-32GW/K | 2300 | CT室 |  | 2010-10-29 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 2300 | 2300 | 0 | 空调 | 袁菲 | CT室 | 2024-12-11 10:35:49 | 影响使用安全、无法维修
73 | 0220100200475 | 01489 | 空调 | 三洋SAP-KC331C | 3450 | CT室 |  | 2001-06-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 3450 | 3450 | 0 | 空调 | 袁菲 | CT室 | 2024-12-11 10:34:04 | 影响使用安全、无法维修
74 | 0220100200224 | 01835 | 空调：机关楼机房 | 格力KFR-32GW/K | 1950 | 信息中心 |  | 2008-09-30 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 1950 | 1950 | 0 | 空调 | 信息科 | 信息中心 | 2024-12-05 15:43:14 | 不能继续工作
75 | 0220100200490 | 01513 | 空调 | 三洋SAP-KC331C | 3450 | 二病区神经内科 |  | 2001-06-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 3450 | 3450 | 0 | 空调 | 张娜娜 | 二病区神经内科 | 2024-12-02 13:13:30 | 空调不制冷制热，无法维修
76 | 0220100200439 | 01570 | 空调 | 三洋SAP-KC33LCH | 3800 | 二病区神经内科 |  | 2001-12-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 3800 | 3800 | 0 | 空调 | 张娜娜 | 二病区神经内科 | 2024-12-02 11:34:54 | 压缩机损坏，无法维修
77 | 0220100200426 | 01607 | 空调 | 三洋SAP-KC323LHS | 3280 | 二病区神经内科 |  | 2002-09-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 3280 | 3280 | 0 | 空调 | 张娜娜 | 二病区神经内科 | 2024-12-02 11:34:21 | 压缩机损坏，无法维修
78 | 0220100200487 | 01506 | 空调 | 三洋SAP-KC331C | 3450 | 二病区神经内科 |  | 2001-06-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 3450 | 3450 | 0 | 空调 | 张娜娜 | 二病区神经内科 | 2024-12-02 11:33:47 | 压缩机损坏，无法维修
79 | 0220100200277 | 01749 | 格力空调：218 | KFR-32GW | 2250 | 院办 |  | 2007-06-30 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 格力空调 | 2250 | 2250 | 0 | 空调 | 冯天予 | 院办 | 2024-11-22 15:21:45 | 无法维修
80 | 0220100200201 | 02131 | 华宝空调:306 | 无 | 5450 | 招标采购办 |  | 2009-11-30 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 华宝空调 | 5450 | 5450 | 0 | 空调 | 徐雪 | 招标采购办 | 2024-11-14 14:58:46 | 压缩机损坏，年代已久，无法维修
81 | 0220100200550 | 01393 | 空调 | 春兰2500 | 5266.67 | 九病区胸外泌尿科 |  | 1998-11-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 5266.67 | 5266.67 | 0 | 空调 | 苗芳 | 九病区胸外泌尿科 | 2024-11-08 10:14:45 | 不制冷
82 | 0220100200284 | 01756 | 格力空调 | KFR-32GW | 2250 | 财务处 |  | 2007-06-30 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 格力空调 | 2250 | 2250 | 0 | 空调 | 李佳桧 | 财务处 | 2024-11-06 13:24:15 | 格力挂机压缩机损坏，无法修理
83 | 0220100200366 | 01677 | 空调 | 富士通FAS32RS | 2900 | 五病区消化血液科 |  | 2004-06-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 2900 | 2900 | 0 | 空调 | 张艳 | 五病区消化血液科 | 2024-11-05 11:11:09 | 已坏
84 | 0220100200204 | 01840 | 空调 | 格力KFR-50GW/K | 4800 | 五病区消化血液科 |  | 2009-08-31 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 4800 | 4800 | 0 | 空调 | 张艳 | 五病区消化血液科 | 2024-11-05 11:10:16 | 已坏
85 | 0220100200522 | 01405 | 空调 | 三洋KF-34GW | 4468 | 五病区消化血液科 |  | 2000-01-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 4468 | 4468 | 0 | 空调 | 张艳 | 五病区消化血液科 | 2024-11-05 11:08:13 | 已坏，不能使用
86 | 0220100200250 | 01819 | 空调 | KFR-50GW/K格力 | 4800 | 八病区普外五官科 |  | 2008-06-30 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 4800 | 4800 | 0 | 空调 | 郑楠 | 八病区普外五官科 | 2024-11-01 15:26:39 | 机器坏，无法维修
87 | 0220100200238 | 01807 | 空调 | KFR-32GW/K | 1950 | 手术室 |  | 2008-06-30 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 1950 | 1950 | 0 | 空调 | 朱冉 | 手术室 | 2024-10-29 10:10:29 | 无法维修
88 | 0220100200514 | 01459 | 空调 | 三洋KF-34GW | 4180 | 药剂科 |  | 2000-05-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 4180 | 4180 | 0 | 空调 | 梁颖红 | 药剂科 | 2024-10-23 15:45:32 | 因长期无法正常使用申请报废 | 13013939552
89 | 0220100200299 | 01771 | 格力空调 | KFR-26GW | 2100 | 体检中心 |  | 2007-06-30 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 格力空调 | 2100 | 2100 | 0 | 空调 | 纪丹丹 | 体检中心 | 2024-10-23 15:17:43 | 无法维修
90 | 0220100200388 | 01623 | 空调 | 松下A12BKW | 2780 | 检验科 |  | 2003-06-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 2780 | 2780 | 0 | 空调 | 邱伟 | 检验科 | 2024-10-18 15:22:41 | 设备老旧无法使用
91 | 0220100200350 | 01690 | 空调 | 富士通FAS32RSCW | 2900 | 康复科门诊 |  | 2004-09-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 2900 | 2900 | 0 | 空调 | 晁野 | 康复科门诊 | 2024-08-19 09:46:13 | 年限过久，不出风，无法维修
92 | 0220100200541 | 01430 | 空调 | 三洋KF-34GW | 4468 | 门诊部 |  | 2000-01-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 4468 | 4468 | 0 | 空调 | 肖振侠 | 门诊部 | 2024-07-31 15:37:58 | 不能使用，无法维修 | 13852099931
93 | 0220100200428 | 01611 | 空调 | 三洋SAP-KC323LHS | 3280 | 消毒供应室 |  | 2002-09-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 3280 | 3280 | 0 | 空调 | 赵艳莉 | 消毒供应室 | 2024-07-26 08:46:05 | 已坏老旧无法维修
94 | 0220100200218 | 01828 | 空调 | KFR-50LW | 3800 | 总务处 |  | 2008-09-30 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 3800 | 3800 | 0 | 空调 | 张雷 | 后勤保卫处 | 2024-07-23 15:17:23 | 机房温度过高，需更换
95 | 0220100200459 | 01552 | 空调 | RA-5022PC | 5500 | 总务处 |  | 2001-09-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 5500 | 5500 | 0 | 空调 | 张雷 | 后勤保卫处 | 2024-07-23 15:14:02 | 更换新空调，无维修价值
96 | 0220100200413 | 01618 | 空调 | 松下A913 | 2780 | 三病区心内肾内科 |  | 2003-05-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 2780 | 2780 | 0 | 空调 | 陈朋艳 | 三病区心内肾内科 | 2024-07-01 15:40:46 | 空调不制冷
97 | 0220100200308 | 01726 | 松下空调 | 松下1.5AP1208KW | 2450 | 口腔科门诊 |  | 2006-09-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 松下空调 | 2450 | 2450 | 0 | 空调 | 杨新亮 | 口腔科门诊 | 2024-06-18 13:37:05 | 去年报修，经检测，无法维修使用
98 | 0220100200549 | 01390 | 空调 | 春兰2500 | 5266.67 | 八病区普外五官科 |  | 1998-11-01 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 5266.67 | 5266.67 | 0 | 空调 | 郑楠 | 八病区普外五官科 | 2024-05-13 16:36:56 | 年代过久故障无法维修
99 | 0220100200223 | 01834 | 空调 | 格力KFR-32GW/K | 1950 | 放射科 |  | 2008-09-30 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 空调 | 1950 | 1950 | 0 | 空调 | 袁菲 | 放射科 | 2024-04-08 16:27:53 | 温度过高不制冷，病人体检量大，室内和CT1机器温度太高，维修师傅已经维修不了
100 | 0220100200275 | 01747 | 格力空调:207 | KFR-32GW | 2250 | 院办 |  | 2007-06-30 |  | 非医疗设备 | 2-07-01 | 格力空调 | 2250 | 2250 | 0 | 空调 | 冯天予 | 院办 | 2024-03-28 15:55:49 | 压缩机坏，无法维修
101 | 0201039900015 | 01331 | 监控设备 | 无 | 42200 | 保卫处 |  | 2011-01-31 |  | 非医疗设备 | 2-02 | 监控设备 | 42200 | 42200 | 0 | 防火墙及其他安全设备 | 孙念军 | 保卫处 | 2024-11-19 11:02:56 | 已经无法使用
102 | 0201039900013 | 01322 | 电视监控系统 | 无 | 83400 | 保卫处 |  | 2003-10-01 |  | 非医疗设备 | 2-02 | 电视监控系统 | 83400 | 83400 | 0 | 防火墙及其他安全设备 | 孙念军 | 保卫处 | 2024-11-19 11:00:48 | 现已经无法使用
|  |  |  | 合计： | 2896726.34
|  |  |  | 医疗 | 2519869
|  |  |  | 非医疗 | 294658.34
|  |  |  | 电子 | 82199
|  |  |  | 总合计： | 2896726.34

## 医疗设备
2024年报废医疗设备固资明细
序号 | 资产编号 | 财务编号 | 设备名称 | 规格型号 | 价值 | 所属科室 | 出厂编号 | 启用日期 | 厂商 | 资产分类 | 设备种类 | 院内编号 | 申请人 | 申请科室 | 申请日期 | 报废原因 | 联系电话 | 报废申请状态
1 | 0322179900006 | 00200 | 多功能全定量金标检测仪 | NYCO-CARD-I型 | 31000 | 检验科 |  | 2002-12-01 |  | 医疗设备 | 其他临床检验设备 | 邱伟 | 检验科 | 2024-07-30 08:01:25 | 设备老旧，无维修价值。
2 | 0322119900007 | 00178 | 骨科C型臂X光机 | GE/OEC-8800 | 800000 | 手术室 |  | 2004-12-01 |  | 医疗设备 | 其他医用X线设备 | 朱冉 | 手术室 | 2024-12-17 14:39:20 | 超期服役，已损坏无法维修
3 | 0322259900028 | 00631 | 三氧消毒机 | JB100 | 2516 | 重症监护室 |  | 2000-01-01 |  | 医疗设备 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 赵青 | 重症监护室 | 2024-07-18 16:46:34 | 工程师检修已超保，严重老化，不能正常使用，建议报废。
4 | 0322249900024 | 00379 | 褥疮气垫 | SL-S105 | 1180 | 九病区胸外泌尿科 |  | 2007-03-30 |  | 医疗设备 | 其他病房护理及医院通用设备 | 苗芳 | 九病区胸外泌尿科 | 2024-11-08 10:16:20 | 漏气
5 | 0322240600047 | 00354 | 急救车 | CR | 3060 | 九病区胸外泌尿科 |  | 2001-09-01 |  | 医疗设备 | 医用推车及器具 | 苗芳 | 九病区胸外泌尿科 | 2024-12-10 08:11:08 | 院内统一更换
6 | 0322240600048 | 00355 | 急救车 | CR | 3060 | 十病区骨科脑外科 |  | 2001-09-01 |  | 医疗设备 | 医用推车及器具 | 黄兰香 | 十病区骨科脑外科 | 2024-12-06 08:27:49 | 已更新设备，旧设备无法使用
7 | 0322220600010 | 00275 | 呼吸机 | VELA(钻石版)鸟牌 | 165000 | 重症监护室 |  | 2008-01-30 |  | 医疗设备 | 呼吸设备 | 赵青 | 重症监护室 | 2024-11-11 16:56:24 | 2007年购买多次维修
8 | 0322240900004 | 00160 | 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 9900 | 儿科 |  | 2008-05-30 |  | 医疗设备 | 婴儿保育设备 | 邢凤玲 | 儿科 | 2024-10-22 10:46:32 | 设备老旧，无法使用，无法维修。
9 | 0322240900005 | 00147 | 婴儿兰光培养箱 | CYP-908 | 13200 | 儿科 |  | 2002-10-01 |  | 医疗设备 | 婴儿保育设备 | 邢凤玲 | 儿科 | 2024-10-22 10:45:27 | 设备老旧，无法使用，无法维修。
10 | 0322240900003 | 00570 | 婴儿培养箱 | YP-100B | 13300 | 儿科 |  | 2008-12-31 |  | 医疗设备 | 婴儿保育设备 | 邢凤玲 | 儿科 | 2024-10-22 10:43:53 | 因设备老旧，无法使用，无法维修。
11 | 0322170700003 | 00214 | 尿沉渣仪 | 希士莱2000 | 90000 | 检验科 |  | 2007-03-30 |  | 医疗设备 | 尿液化验设备 | 邱伟 | 检验科 | 2024-07-30 08:00:15 | 设备老旧，无维修价值。
12 | 0322030100032 | 00014 | 12导心电图机 | 日本光电ECG9130P | 48000 | 心电图室 |  | 2005-03-01 |  | 医疗设备 | 心电血压及其他心电诊断仪器 | 郁彩红 | 心电图室 | 2024-10-23 15:12:34 | 机器老旧，无法正常使用
13 | 0322030100033 | 00010 | 多功能心电分析系统 | MECG-200A | 39000 | 心电图室 |  | 2003-09-01 |  | 医疗设备 | 心电血压及其他心电诊断仪器 | 郁彩红 | 心电图室 | 2024-10-23 15:11:12 | 系统老旧，无法正常使用
14 | 0322030100034 | 00008 | 运动平板 | 麦克CARDIOSYS | 198000 | 心电图室 |  | 2002-11-01 |  | 医疗设备 | 心电血压及其他心电诊断仪器 | 郁彩红 | 心电图室 | 2024-08-02 09:08:08 | 机器已无法正常使用，已无法维修。
15 | 0322040200005 | 00099 | 手术显微镜 | LZL-11 | 61750 | 手术室 |  | 2001-12-01 |  | 医疗设备 | 手术显微镜及放大镜 | 朱冉 | 手术室 | 2024-12-18 15:47:34 | 超期服役，无法维修
16 | 0322250000016 | 00646 | 多功能动态杀菌机 | 肯格王KDST-B/W | 5933 | 重症监护室 |  | 2005-03-01 |  | 医疗设备 | 消毒灭菌设备及器具 | 赵青 | 重症监护室 | 2024-07-18 16:02:07 | 经工程师检修已超保，严重老化，不能正常使用。
17 | 0322250000003 | 00664 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-B100 | 4680 | 重症监护室 |  | 2011-05-30 |  | 医疗设备 | 消毒灭菌设备及器具 | 赵青 | 重症监护室 | 2024-07-18 15:46:28 | 工程师检修，已超保，严重老化，不能正常使用。
18 | 0322170500006 | 02194 | 全自动血沉分析仪 | 天津亚坤40 | 15000 | 检验科 |  | 2015-12-31 |  | 医疗设备 | 血液学设备 | 邱伟 | 检验科 | 2024-10-18 15:21:35 | 老旧无法维修
19 | 0322050100014 | 00127 | 彩超 | MYLAB50 | 950000 | 八病区普外五官科 |  | 2006-12-30 |  | 医疗设备 | 超声诊断仪器 | 郑楠 | 八病区普外五官科 | 2024-03-07 15:41:46 | 无法维修
20 | 0322240200022 | 02220 | 注射泵 | BD5000 | 4900 | 急救中心 |  | 2016-05-31 |  | 医疗设备 | 输液设备及器具 | 薛艳 | 急救中心 | 2024-10-24 10:45:23 | 多次维修，无法维修使用
21 | 0322240200029 | 00759 | 胰岛素泵 | IP-101 | 27800 | 四病区呼吸老年科 |  | 2008-07-30 |  | 医疗设备 | 输液设备及器具 | 宋庆如 | 四病区呼吸老年科 | 2024-07-04 14:51:18 | 更新换代
22 | 0322240200041 | 00734 | 胰岛素泵 | IP-101 | 28800 | 四病区呼吸老年科 |  | 2007-01-30 |  | 医疗设备 | 输液设备及器具 | 宋庆如 | 四病区呼吸老年科 | 2024-07-04 14:49:50 | 升级换代
23 | 0322240200045 | 00710 | 单道注射泵 | WZ-50C2 | 3790 | 九病区胸外泌尿科 |  | 2002-06-01 |  | 医疗设备 | 输液设备及器具 | 苗芳 | 九病区胸外泌尿科 | 2024-06-25 10:06:52 | 无法使用
|  |  |  | 合计： | 2519869

## 非医疗设备
2024年报废非医疗设备固资明细
序号 | 资产编号 | 财务编号 | 设备名称 | 规格型号 | 价值 | 所属科室 | 出厂编号 | 启用日期 | 厂商 | 资产分类 | 设备种类 | 院内编号 | 申请人 | 申请科室 | 申请日期 | 报废原因 | 联系电话 | 报废申请状态
1 | 0220079900002 | 02010 | 导航仪 | 无 | 1395 | 院办 |  | 2011-01-31 |  | 非医疗设备 | 其他专用电气设备 | 冯天予 | 院办 | 2024-11-25 15:40:35 | 无法维修
2 | 0601990000023 | 01955 | 发球机 | V-989 | 4600 | 院办 |  | 2006-12-30 |  | 非医疗设备 | 其他家具用具 | 冯天予 | 院办 | 2024-11-22 15:22:42 | 无法使用
3 | 0601050300154 | 00940 | 三门更衣柜 | 无 | 530 | 食堂 |  | 2008-04-30 |  | 非医疗设备 | 其他柜 | 张雷 | 食堂 | 2024-12-18 16:21:28 | 锈蚀严重无法使用
4 | 0601050300153 | 00939 | 三门更衣柜 | 无 | 530 | 食堂 |  | 2008-04-30 |  | 非医疗设备 | 其他柜 | 张雷 | 食堂 | 2024-12-18 16:20:55 | 锈蚀严重无法使用
5 | 0601050300152 | 00938 | 三门更衣柜 | 无 | 530 | 食堂 |  | 2008-04-30 |  | 非医疗设备 | 其他柜 | 张雷 | 食堂 | 2024-12-18 16:19:17 | 锈蚀严重无法使用
6 | 0601050300151 | 00937 | 三门更衣柜 | 无 | 530 | 食堂 |  | 2008-04-30 |  | 非医疗设备 | 其他柜 | 张雷 | 食堂 | 2024-12-18 16:13:25 | 破损严重无法使用
7 | 0601050300137 | 00952 | 两节柜 | 无 | 500 | 体检中心 |  | 2008-10-30 |  | 非医疗设备 | 其他柜 | 纪丹丹 | 体检中心 | 2024-10-23 15:15:16 | 破损，老旧无法使用
8 | 0201069900019 | 01989 | 售饭机系统 | 无 | 5540 | 食堂 |  | 2010-06-07 |  | 非医疗设备 | 刷卡机及其他输入输出设备 | 张雷 | 食堂 | 2024-12-10 11:29:44 | 已更换新系统，原设备无法使用
9 | 0322170900007 | 02168 | 二氧化氯发生器 | 无 | 35000 | 总务处 |  | 2015-09-30 |  | 非医疗设备 | 实验室辅助器具、设施及设备 | 张雷 | 后勤保卫处 | 2024-12-05 17:13:21 | 无法使用
10 | 0601010000001 | 00988 | 钢拉床 | 无 | 754 | 总务处 |  | 2011-01-31 |  | 非医疗设备 | 普通床类 | 张雷 | 后勤保卫处 | 2024-12-05 17:14:23 | 无法维修
11 | 0601010000011 | 00912 | 双层床 | 无 | 500 | 二病区神经内科 |  | 2008-01-30 |  | 非医疗设备 | 普通床类 | 王艳艳 | 二病区神内一 | 2024-09-09 15:22:05 | 不能维修
12 | 0601040000004 | 00854 | 牛皮沙发：215 | 3座1.2座1.1座3 | 4100 | 院办 |  | 2006-02-01 |  | 非医疗设备 | 沙发类 | 冯天予 | 院办 | 2024-05-14 09:00:28 | 使用年限过长，无法维修
13 | 0601040000003 | 00853 | 牛皮沙发：115 | 3座1.2座1.1座3 | 4100 | 院办 |  | 2006-02-01 |  | 非医疗设备 | 沙发类 | 冯天予 | 院办 | 2024-05-14 09:00:04 | 使用年限过长，无法维修
14 | 0322240700001 | 01992 | 调料车 | 无 | 600 | 食堂 |  | 2010-07-01 |  | 非医疗设备 | 病人生活用车 | 张雷 | 食堂 | 2024-12-10 16:40:16 | 无法维修
15 | 0220100200315 | 01733 | 松下空调：8楼 | 松下1.5AP1208KW | 2450 | 国有资产管理处 |  | 2006-09-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 谢红 | 国有资产管理处 | 2024-12-27 11:13:59 | 压缩坏，多次维修，无再修价值
16 | 0220100200222 | 01833 | 空调：309 | 格力KFR-32GW/K | 1950 | 国有资产管理处 |  | 2008-09-30 |  | 非医疗设备 | 空调 | 谢红 | 国有资产管理处 | 2024-12-27 10:45:33 | 压缩机损坏，多次维修，无效
17 | 0220100200233 | 01802 | 空调 | KFR-26GW/K | 1750 | 皮肤科门诊 |  | 2008-06-30 |  | 非医疗设备 | 空调 | 王丹凤 | 皮肤科门诊 | 2024-12-26 11:03:39 | 空调故障无法维修
18 | 0220100200458 | 01540 | 空调 | 三洋KF-346W | 4180 | 九病区胸外泌尿科 |  | 2001-09-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 苗芳 | 九病区胸外泌尿科 | 2024-12-24 17:34:52 | 不制冷已更换新空调
19 | 0220100200192 | 01854 | 空调 | 格力KFR-32GW/K | 2300 | CT室 |  | 2010-10-29 |  | 非医疗设备 | 空调 | 袁菲 | CT室 | 2024-12-11 10:35:49 | 影响使用安全、无法维修
20 | 0220100200475 | 01489 | 空调 | 三洋SAP-KC331C | 3450 | CT室 |  | 2001-06-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 袁菲 | CT室 | 2024-12-11 10:34:04 | 影响使用安全、无法维修
21 | 0220100200224 | 01835 | 空调：机关楼机房 | 格力KFR-32GW/K | 1950 | 信息中心 |  | 2008-09-30 |  | 非医疗设备 | 空调 | 信息科 | 信息中心 | 2024-12-05 15:43:14 | 不能继续工作
22 | 0220100200490 | 01513 | 空调 | 三洋SAP-KC331C | 3450 | 二病区神经内科 |  | 2001-06-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 张娜娜 | 二病区神经内科 | 2024-12-02 13:13:30 | 空调不制冷制热，无法维修
23 | 0220100200439 | 01570 | 空调 | 三洋SAP-KC33LCH | 3800 | 二病区神经内科 |  | 2001-12-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 张娜娜 | 二病区神经内科 | 2024-12-02 11:34:54 | 压缩机损坏，无法维修
24 | 0220100200426 | 01607 | 空调 | 三洋SAP-KC323LHS | 3280 | 二病区神经内科 |  | 2002-09-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 张娜娜 | 二病区神经内科 | 2024-12-02 11:34:21 | 压缩机损坏，无法维修
25 | 0220100200487 | 01506 | 空调 | 三洋SAP-KC331C | 3450 | 二病区神经内科 |  | 2001-06-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 张娜娜 | 二病区神经内科 | 2024-12-02 11:33:47 | 压缩机损坏，无法维修
26 | 0220100200277 | 01749 | 格力空调：218 | KFR-32GW | 2250 | 院办 |  | 2007-06-30 |  | 非医疗设备 | 空调 | 冯天予 | 院办 | 2024-11-22 15:21:45 | 无法维修
27 | 0220100200201 | 02131 | 华宝空调:306 | 无 | 5450 | 招标采购办 |  | 2009-11-30 |  | 非医疗设备 | 空调 | 徐雪 | 招标采购办 | 2024-11-14 14:58:46 | 压缩机损坏，年代已久，无法维修
28 | 0220100200550 | 01393 | 空调 | 春兰2500 | 5266.67 | 九病区胸外泌尿科 |  | 1998-11-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 苗芳 | 九病区胸外泌尿科 | 2024-11-08 10:14:45 | 不制冷
29 | 0220100200284 | 01756 | 格力空调 | KFR-32GW | 2250 | 财务处 |  | 2007-06-30 |  | 非医疗设备 | 空调 | 李佳桧 | 财务处 | 2024-11-06 13:24:15 | 格力挂机压缩机损坏，无法修理
30 | 0220100200366 | 01677 | 空调 | 富士通FAS32RS | 2900 | 五病区消化血液科 |  | 2004-06-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 张艳 | 五病区消化血液科 | 2024-11-05 11:11:09 | 已坏
31 | 0220100200204 | 01840 | 空调 | 格力KFR-50GW/K | 4800 | 五病区消化血液科 |  | 2009-08-31 |  | 非医疗设备 | 空调 | 张艳 | 五病区消化血液科 | 2024-11-05 11:10:16 | 已坏
32 | 0220100200522 | 01405 | 空调 | 三洋KF-34GW | 4468 | 五病区消化血液科 |  | 2000-01-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 张艳 | 五病区消化血液科 | 2024-11-05 11:08:13 | 已坏，不能使用
33 | 0220100200250 | 01819 | 空调 | KFR-50GW/K格力 | 4800 | 八病区普外五官科 |  | 2008-06-30 |  | 非医疗设备 | 空调 | 郑楠 | 八病区普外五官科 | 2024-11-01 15:26:39 | 机器坏，无法维修
34 | 0220100200238 | 01807 | 空调 | KFR-32GW/K | 1950 | 手术室 |  | 2008-06-30 |  | 非医疗设备 | 空调 | 朱冉 | 手术室 | 2024-10-29 10:10:29 | 无法维修
35 | 0220100200514 | 01459 | 空调 | 三洋KF-34GW | 4180 | 药剂科 |  | 2000-05-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 梁颖红 | 药剂科 | 2024-10-23 15:45:32 | 因长期无法正常使用申请报废 | 13013939552
36 | 0220100200299 | 01771 | 格力空调 | KFR-26GW | 2100 | 体检中心 |  | 2007-06-30 |  | 非医疗设备 | 空调 | 纪丹丹 | 体检中心 | 2024-10-23 15:17:43 | 无法维修
37 | 0220100200388 | 01623 | 空调 | 松下A12BKW | 2780 | 检验科 |  | 2003-06-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 邱伟 | 检验科 | 2024-10-18 15:22:41 | 设备老旧无法使用
38 | 0220100200350 | 01690 | 空调 | 富士通FAS32RSCW | 2900 | 康复科门诊 |  | 2004-09-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 晁野 | 康复科门诊 | 2024-08-19 09:46:13 | 年限过久，不出风，无法维修
39 | 0220100200541 | 01430 | 空调 | 三洋KF-34GW | 4468 | 门诊部 |  | 2000-01-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 肖振侠 | 门诊部 | 2024-07-31 15:37:58 | 不能使用，无法维修 | 13852099931
40 | 0220100200428 | 01611 | 空调 | 三洋SAP-KC323LHS | 3280 | 消毒供应室 |  | 2002-09-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 赵艳莉 | 消毒供应室 | 2024-07-26 08:46:05 | 已坏老旧无法维修
41 | 0220100200218 | 01828 | 空调 | KFR-50LW | 3800 | 总务处 |  | 2008-09-30 |  | 非医疗设备 | 空调 | 张雷 | 后勤保卫处 | 2024-07-23 15:17:23 | 机房温度过高，需更换
42 | 0220100200459 | 01552 | 空调 | RA-5022PC | 5500 | 总务处 |  | 2001-09-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 张雷 | 后勤保卫处 | 2024-07-23 15:14:02 | 更换新空调，无维修价值
43 | 0220100200413 | 01618 | 空调 | 松下A913 | 2780 | 三病区心内肾内科 |  | 2003-05-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 陈朋艳 | 三病区心内肾内科 | 2024-07-01 15:40:46 | 空调不制冷
44 | 0220100200308 | 01726 | 松下空调 | 松下1.5AP1208KW | 2450 | 口腔科门诊 |  | 2006-09-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 杨新亮 | 口腔科门诊 | 2024-06-18 13:37:05 | 去年报修，经检测，无法维修使用
45 | 0220100200549 | 01390 | 空调 | 春兰2500 | 5266.67 | 八病区普外五官科 |  | 1998-11-01 |  | 非医疗设备 | 空调 | 郑楠 | 八病区普外五官科 | 2024-05-13 16:36:56 | 年代过久故障无法维修
46 | 0220100200223 | 01834 | 空调 | 格力KFR-32GW/K | 1950 | 放射科 |  | 2008-09-30 |  | 非医疗设备 | 空调 | 袁菲 | 放射科 | 2024-04-08 16:27:53 | 温度过高不制冷，病人体检量大，室内和CT1机器温度太高，维修师傅已经维修不了
47 | 0220100200275 | 01747 | 格力空调:207 | KFR-32GW | 2250 | 院办 |  | 2007-06-30 |  | 非医疗设备 | 空调 | 冯天予 | 院办 | 2024-03-28 15:55:49 | 压缩机坏，无法维修
48 | 0201039900015 | 01331 | 监控设备 | 无 | 42200 | 保卫处 |  | 2011-01-31 |  | 非医疗设备 | 防火墙及其他安全设备 | 孙念军 | 保卫处 | 2024-11-19 11:02:56 | 已经无法使用
49 | 0201039900013 | 01322 | 电视监控系统 | 无 | 83400 | 保卫处 |  | 2003-10-01 |  | 非医疗设备 | 防火墙及其他安全设备 | 孙念军 | 保卫处 | 2024-11-19 11:00:48 | 现已经无法使用
|  |  |  | 合计： | 294658.34

## 电子产品
2024年报废电子产品固资明细
序号 | 资产编号 | 财务编号 | 设备名称 | 规格型号 | 价值 | 所属科室 | 出厂编号 | 启用日期 | 厂商 | 资产分类 | 设备种类 | 院内编号 | 申请人 | 申请科室 | 申请日期 | 报废原因 | 联系电话 | 报废申请状态
1 | 0201010500001 | 2075 | 神州笔记本电脑 | A560P-ItD3 | 2949 | 信息中心 |  | 2012-11-30 |  | 非医疗设备 | 便携计算机 | 信息科 | 信息中心 | 2024-12-05 15:46:43 | 不能继续工作
2 | 0201010400241 | 02217 | 兼容机 | 无 | 1995 | 收费处 |  | 2016-05-30 |  | 非医疗设备 | 台式机 | 任国庆 | 收费处 | 2025-01-03 15:10:41 | 无法使用 | 15862180128
3 | 0201010400214 | 02284 | 兼容机 | 无 | 1950 | 放射科 |  | 2017-08-31 |  | 非医疗设备 | 台式机 | 盛丹丹 | 放射科 | 2024-12-26 07:34:16 | 不用了 | 19516033920
4 | 0201010400243 | 02197 | 电脑主机（兼容机） | 无 | 1995 | 放射科 |  | 2016-01-31 |  | 非医疗设备 | 台式机 | 盛丹丹 | 放射科 | 2024-12-26 07:25:13 | 不能用 | 19516033920
5 | 0201010400258 | 02154 | 方正电脑 | 主机+显示器 | 3200 | 纪检行风 |  | 2015-05-31 |  | 非医疗设备 | 台式机 | 刘太翔 | 纪检行风 | 2024-12-18 16:29:08 | 无法使用
6 | 0201010400301 | 01226 | 兼容机 | 无 | 1930 | 信息中心 |  | 2011-10-31 |  | 非医疗设备 | 台式机 | 信息科 | 信息中心 | 2024-12-05 15:46:06 | 不能继续工作
7 | 0201010400304 | 01222 | 电脑组装机 | 无 | 1850 | 信息中心 |  | 2011-07-30 |  | 非医疗设备 | 台式机 | 信息科 | 信息中心 | 2024-12-05 15:44:20 | 不能继续工作
8 | 0201010400278 | 02099 | 兼容机 | 无 | 1950 | 审计科 |  | 2013-12-27 |  | 非医疗设备 | 台式机 | 黄欣彤 |  | 2024-12-04 10:52:15 | 审计处从群团工作部调配的兼容机经信息科确认为2013年购置，已无法满足工作需要，申请报废。
9 | 0201010400330 | 01182 | 瘦客户机 | 无 | 2980 | 院办 |  | 2009-12-30 |  | 非医疗设备 | 台式机 | 冯天予 | 院办 | 2024-11-22 15:20:54 | 无法使用
10 | 0201010400329 | 01181 | 瘦客户机 | 无 | 2980 | 院办 |  | 2009-12-30 |  | 非医疗设备 | 台式机 | 冯天予 | 院办 | 2024-11-22 15:19:13 | 无法使用
11 | 0201010400328 | 01180 | 瘦客户机 | 无 | 2980 | 院办 |  | 2009-12-30 |  | 非医疗设备 | 台式机 | 冯天予 | 院办 | 2024-11-22 15:18:31 | 无法使用
12 | 0201010400327 | 01179 | 瘦客户机 | 无 | 2980 | 院办 |  | 2009-12-30 |  | 非医疗设备 | 台式机 | 冯天予 | 院办 | 2024-11-22 15:17:57 | 无法使用
13 | 0201010400383 | 01302 | 联想激光一体机 | 联想M3220 | 3380 | 群团工作部 |  | 2006-03-01 |  | 非医疗设备 | 台式机 | 王勇 | 群团工作部 | 2024-11-04 15:21:03 | 已坏，无法维修 | 13505211683
14 | 0201010400308 | 01218 | 电脑加液晶显示器:215 | 兼容机 | 4850 | 院办 |  | 2011-06-30 |  | 非医疗设备 | 台式机 | 冯天予 | 院办 | 2024-08-06 09:57:49 | 无法维修
15 | 0201010400312 | 01211 | 电脑（升腾终端套）:215 | 无 | 2960 | 院办 |  | 2011-03-31 |  | 非医疗设备 | 台式机 | 冯天予 | 院办 | 2024-08-06 09:56:57 | 无法维修
16 | 0201010400275 | 02107 | 方正电脑 | 无 | 2400 | 财务处 |  | 2014-03-17 |  | 非医疗设备 | 台式机 | 李佳桧 | 财务处 | 2024-08-06 09:14:58 | 无法使用
17 | 0201010400263 | 02123 | 方正电脑 | 无 | 2700 | 财务处 |  | 2014-09-29 |  | 非医疗设备 | 台式机 | 李佳桧 | 财务处 | 2024-07-31 14:36:09 | 无法使用
18 | 0201010400362 | 01115 | 联想电脑（主机+液晶显示器19） | 家悦H1508 | 3950 | 财务处 |  | 2008-08-30 |  | 非医疗设备 | 台式机 | 李佳桧 | 财务处 | 2024-07-31 14:24:54 | 设备损坏
19 | 0201060100073 | 02571 | 惠普激光打印机 | 惠普1106 | 1150 | 内镜中心 |  | 2018-12-31 |  | 非医疗设备 | 打印复印设备 | 周莉 | 内镜中心 | 2025-01-09 08:07:02 | 不能使用
20 | 0201060100126 | 02126 | 300k打印机 | 300k | 1750 | 收费处 |  | 2014-09-29 |  | 非医疗设备 | 打印复印设备 | 任国庆 | 收费处 | 2025-01-03 10:58:30 | 无法使用 | 15862180128
21 | 0201060100171 | 01270 | EPSON打印机 | NQ-590K | 1800 | 收费处 |  | 2009-12-30 |  | 非医疗设备 | 打印复印设备 | 任国庆 | 收费处 | 2025-01-03 10:39:20 | 无法使用 | 15862180128
22 | 0201060100105 | 02311 | 打印机 | DPK2780K | 1930 | 收费处 |  | 2018-01-05 |  | 非医疗设备 | 打印复印设备 | 任国庆 | 收费处 | 2025-01-03 10:36:12 | 无法使用 | 15862180128
23 | 0201060100106 | 02312 | 打印机 | DPK2780K | 1930 | 收费处 |  | 2018-01-05 |  | 非医疗设备 | 打印复印设备 | 任国庆 | 收费处 | 2025-01-03 10:35:10 | 无法使用 | 15862180128
24 | 0201060100136 | 02093 | EPSON打印机 | 1600k3 | 2860 | 收费处 |  | 2013-10-25 |  | 非医疗设备 | 打印复印设备 | 任国庆 | 收费处 | 2025-01-03 10:31:11 | 无法使用 | 15862180128
25 | 0201060100121 | 02156 | 爱普生590K打印机 | 针式 | 1980 | 收费处 |  | 2015-05-31 |  | 非医疗设备 | 打印复印设备 | 任国庆 | 收费处 | 2025-01-03 10:27:29 | 无法使用 | 15862180128
26 | 0201060100142 | 02055 | 打印机 | EPSON590K | 2210 | 收费处 |  | 2012-05-30 |  | 非医疗设备 | 打印复印设备 | 任国庆 | 收费处 | 2025-01-03 10:26:42 | 老旧无法使用 | 15862180128
27 | 0201060100127 | 02116 | epson打印机：8楼 | 590K | 1980 | 国有资产管理处 |  | 2014-05-30 |  | 非医疗设备 | 打印复印设备 | 谢红 | 国有资产管理处 | 2024-11-29 15:40:18 | 不能打印无法维修
28 | 0201010400250 | 02190 | 三星一体机：打印机 | 三星 | 1750 | 院办 |  | 2015-12-31 |  | 非医疗设备 | 打印复印设备 | 冯天予 | 院办 | 2024-11-25 15:50:41 | 无法维修
29 | 0201060400036 | 02148 | PH10单红屏LED显示屏 | PH10单红屏 | 12000 | 院办 |  | 2015-02-28 |  | 非医疗设备 | 显示器（含LED） | 冯天予 | 院办 | 2024-11-05 16:21:44 | 无法维修
30 | 0201060400057 | 01193 | 冠捷液晶显示器 | 19寸 | 880 | 群团工作部 |  | 2010-09-30 |  | 非医疗设备 | 显示器（含LED） | 王勇 | 群团工作部 | 2024-11-04 15:19:52 | 已坏 | 13505211683
|  |  |  | 合计： | 82199

## 国资分类
2024年末拟报废固定资产分类汇总表（国资）
类别 | 数量 | 原值 | 折旧 | 净值 | 备注
医疗设备 | 23 | 2519869 | 2519869 | 0
非医疗设备 | 49 | 294658.34 | 294658.34 | 0 | 不含汽车
电子产品 | 30 | 82199 | 82199 | 0
合计 | 102 | 2896726.34 | 2896726.34 | 0

## 财务分类
2024年末拟报废固定资产汇总表（财务）
类别 | 数量 | 原值 | 折旧 | 净值 | 备注
通用 | 70 | 364783.34 | 364783.34 | 0 | 不含汽车
专用 | 23 | 2519869 | 2519869 | 0
家具、用具 | 9 | 12074 | 12074 | 0
合计 | 102 | 2896726.34 | 2896726.34 | 0