康 复 中 心 产 品 规 格 要 求

|  |  |
| --- | --- |
| **产品名称** | **规格** |
| 电极片 | 规格40mm×40mm；塑料材质； |
| 弧形插板 | 外形为弧形设计：78×40×14.5cm；‌木棒直径2.7×10cm，数量13根； |
| 分指板 | 规格22×22×3cm,指板间距26mm；材质：木制品； |
| 多功能作业训练平台 | 规格:‌220×80×150cm；木制框架+不锈钢台面 |
| 手指功能组合训练箱 | 规格:55×40×14厘米；材质：木制品；配置：包含上螺丝、铁棍插板、木插板等日常生活用具； |
| 手关节训练器 | 材质：木制品；用途：手关节活动训练器治疗角度为：0°-180°掌屈； |
| 手眼协调训练器 | 规格:30×27×8.5cm，材质：木制品；用途：用于手眼协调训练； |
| 感觉统合训练器 | 感统训练器材平台58×25×22×14cm；材质：木制品； |
| 模拟作业工具 | 材质：木制品；用途：训练台包括开关调节、门把手使用，开关水龙头，开关闸门等日常生活中常用的操作项目； |
| 作业训练器 | 规格:50×15×52cm；材质：木制；质量: 8.0Kg |
| 失语症语言障碍认知卡片 | 卡片规格：10×15cm，正面为高清实物图片，背面标注中英文名称；材质：木制品； |
| 言语口肌训练工具 | 塑料制品；包括咀嚼器、唇舌间运动训练器、舌上位运动训练器、舌抗阻训练器、舌根训练器各1个； |
| 认知图形插板 | 规格:45×35×3cm；用于患者感知能力及大脑对图形的识别能力；材质：木制品； |
| 言语障碍康复评定工具 | 材质：木制品；失语症评估与训练功能；构音障碍评估与训练功能； |
| 套圈（立式） | 规格:24×24×38cm，优质木材，表面清漆；材质：木制品； |
| 镜像疗法康复镜 | 规格:680×550×1950mm;镜面尺寸:1400\*550; 材质：木制品； |
| 可调式磨砂板 | 规格:104×84×83cm,沙磨板面积97×77cm,沙磨板角度调节范围0°～50°；材质：塑料制品； |