| 牙科电动抽吸机要求参数 |  |
| --- | --- |
| 序号 |  |
| 一 | 基本要求 |
| 1 | 为牙科综合治疗台提供强劲、稳定负压动力源，同时满足至少6台椅位使用。 |
| 2 | 国产品牌优先 |
| 二 | 技术参数 |
| 1 | 工作环境： 相对温度：15～35℃ 相对湿度：≤75％ |
| 4 | 噪音：≤65DB（A） |
| 5 | 负压值：≥-16kpa |
| 7 | 最大流量：≥1500L/min |
| 三 | 产品性能 |
| 1 | 搭载变频技术，有效节能 |
| 2 | 漩涡风机叶轮防腐处理，有效提高使用寿命 |
| 3 | 二级分离技术，水汽分离更彻底 |
| 4 | 故障报警，根据故障代码快速排除问题 |

徐医大附三院招采办

2025年8月21日