电子十二指肠镜项目市场调研

基本要求参数：

传感器：CMOS同时式

视场角：≥100度

视野方向：后方斜视15度

景深：4-60mm

头端外径：≤13.5mm

插入外径:≤11.3mm

钳道孔径:≤4.2mm

弯曲角度:上≥120度、下≥90度、左≥90度、右≥110度

有效长度：≥1250mm

全长：≥1550

先端帽类型：可拆卸