徐医大附三院骨科小型动力系统
一、小摆锯摆锯
（一）标准配置清单：

1．主机                 1件
2．电池                ≥ 2节

3．充电器              ≥ 1只

4．锯片                ≥ 5片
（二）技术参数：

1．可整机高温高压消毒，耐≥135℃高温；

2．采用进口电机；

3．摆幅≥15000次／分；

4．适用于手足外科手术。
5．电池电压≥7.2伏；

6．铝合金外壳；

7．噪声≤75dB；

8．温升≤25℃；

二、小骨钻
（一）标准配置清单：
主机          1件

电池         ≥ 2节
充电器       ≥ 1个
钥匙         ≥ 1把
通道         ≥ 1个
（二）技术参数：
1．可整机高温高压消毒，耐≥135℃高温；
2．人性化设计；专门显微，颌面打孔手术；
3．采用德国进口电机；
4．转速≥1000转／分, 扭矩≥1.8牛顿·米；
5．使用免消毒电池；
6．电池电压≥7.2伏；
7．铝合金外壳；
8．噪声≤75dB；
9．温升≤25℃；
10．通过CE认证；
11．通过3C安全认证；
12．通过ISO9001:2000质量体系认证；
13．通过13485认证；
14. 通过FDA认证。

小空心钻

（一）标准配置清单：
1．主机                 1件
2．电池                ≥ 2节

3．充电器              ≥ 1只

4．钥匙                ≥ 1个
5. 消毒通道            ≥ 1个
（二）技术参数：
1．可整机高温高压消毒，耐≥135℃高温；
2．人性化设计；专门针对克氏针手术；
3．采用德国进口电机；
4．转速900转／分, 扭矩≥2.2牛顿·米；
5．适用于直径2.0mm以下钻头，3.0mm以下克氏针；
6．噪声≤75dB；
7．温升≤25℃；

8．铝合金外壳；
