极速生物阅读器基本要求参数

极速生物阅读器1台   预算：≤19800元

配套耗材必须物美价廉，能现场磋商耗材价格。

极速监测合格后的器械可立即发放于临床和手术室，大幅缩短精密器械、急用器械的灭菌周转时长，提升临床诊疗、手术开展效率。

1.可监测≥10分钟过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂。

2.培养时间  阴性≤10min，阳性报警最快5min。

3.培养孔数 ≥10个。

4.使用触摸屏，屏幕尺寸≥7英寸

5.自带防尘罩，起到防尘避光的效果。

6.自动存储培养记录≥10000条，存储内存不足时报警提示。

7.监测到培养结束、操作不当、设备故障时，可实时提醒工作人员。                                                                                           8.可定期提供温度验证与荧光验证，确保阅读器监测系统的准确性。

9.带有拨码开关，用于设备故障时的复位，便于用户快速解决问题。

10.设备表面带有色条，与相应指示剂盖子颜色一致，避免操作人员用错指示剂。

徐医大附三院招采办

2026年6月18日