## Sheet1
徐医大附三院2026年上半年新增医用耗材意向参考要求
序号 | 申请科室 | 耗材项目名称 | 基础规格要求 | 适用项目 | 功能需求备注（引进理由）
1 | 重症医学科 | 一次性使用有创血压传感器（带封闭式采血系统血压传感器） |  | 重症监护+血气分析 | 带封闭式采血，符合院感要求，保护患者和医护人员安全
2 | 重症医学科 | 一次性使用鼻胃肠管 | 12Fr | 重症患者的营养支持，床旁彩超下置入 | 适用重症患者幽门后营养支持，防潴留，防反流，减少呕吐危及生命。
3 | 口腔科 | 牙科种植体 |  | 种植体植入术 | 骨结合性能好
4 | 口腔科 | 牙科抛光刷 |  | 牙齿抛光 | 牙面抛光
5 | 口腔科 | 弹性体印模材料 | 50ml*2；印模材料注射头1-HG×12、3-HW×12 | 取模 | 口腔修复二次印模，边缘封闭好
6 | 口腔科 | 脱敏剂 | 5ml，脱敏剂 | 牙齿脱敏 | 牙齿脱敏
7 | 口腔科 | 橡皮障 | 152mm*152mm，6"×6" | 上障使用 | 橡皮障操作使用
8 | 口腔科 | 胶原蛋白海绵 | Φ1.4cm*2.4cm | 1复杂牙、阻生齿拔除术后拔牙窝填充，2颌骨囊肿、根尖囊肿术后残腔填充,3种植围手术期软组织不足 | 1，拔牙窝填充止血稳定血凝块，减少干槽症发生率。2，高效止血，并且起到胶原支架作用，加快组织恢复，减少术后出血及疼痛，提高患者手术质量及舒适度。
9 | 口腔科 | 一次性使用口腔器械盒 | KQH | 用于口腔的检查 | 医院感控要求，无菌包装产品
10 | 泌尿外科 | 一次性使用泌尿道导丝 |  | 泌尿外科腔镜微创手术操作治疗中广泛使用 | 存在输尿管、尿道严重扭曲及狭窄的病例，泥鳅导丝可以增加手术治疗的成功率，减少并发症，因此使用广泛。
11 | 泌尿外科 | 一次性使用输尿管导引鞘 |  | 经尿道输尿管软镜肾结石碎石取石术 | 末端可弯曲负压吸引鞘可以有效降低输尿管软镜术中肾盂压力，末端柔软可弯曲增加下盏结石碎石清石的成功率，同时降低感染、出血、渗出、发热尿源性脓毒血症、休克等并发症风险。
12 | 泌尿外科 | 一次性使用泌尿取石网篮 |  | 输尿管软镜手术中取石及组织活检 | 用于输尿管软镜手术中取石及组织病理活检
13 | 泌尿外科 | 一次性使用包皮环切吻合器 |  | 适用于临床包皮切割吻合手术 | （1）手术安全、术中可视可调，垫圈和吻合钉更牢固不易脱钉及移位，避免撕裂出血水肿等并发症。 （2）型号全面，满足不同大小尺寸患者的需求，避免尺寸不全，被迫选择大一号或者小一号器械，导致切割不美观，术后恢复差。
14 | 普外科 | 壳聚糖基可吸收止血非织布 | 50mm×100mm | 术中出血止血 | 1、快速止血，止血效果确切，有效预防组织黏连，2、促进创面愈合，良好的抑菌作用，避免创面感染，3、具有镇痛作用，减轻病人痛苦，生物相容性好，无组织刺激性。
15 | 普外科 | 一次性使用微创手术冲洗引流导管 |  | 用于配合腹腔镜手术中冲洗组织器官及抽吸废液。 | 一次性使用，杜绝交叉感染，吸引冲洗一体，操作方便快捷。
16 | 骨科 | 含碘手术薄膜 |  | 骨科手术、腹部手术、开胸手术 | 含碘手术薄膜可以降低手术感染风险，尤其适用长时间手术。
17 | 肿瘤科 | 一次性使用避光输液器（精密过滤型） | 精密过滤型 | 国谈药输注中心，化疗药物专用 | 肿瘤专科药物执行标准需要专用精密输液器
18 | 老年、内分泌科 | 持续葡萄糖监测系统（传感器） |  | 用于持续监测糖尿病患者的血糖变化，每个探头可使用14天，通过蓝牙连接，可实时看到血糖值 | 14天使用周期及数据准确性
19 | 胸外科 | 一次性使用肺泡灌洗用导管 |  | 1.诊断性应用：用于肺部感染性疾病（如重症肺炎、肺结核、侵袭性肺真菌感染、免疫受损患者机会性感染等）的病原学检测（涂片、培养、分子生物学检测），以及疑难感染病原不明时的病原学诊断。 2.间质性肺病诊断与鉴别诊断：通过灌洗液细胞分类计数辅助诊断结节病、过敏性肺炎、特发性肺纤维化、嗜酸性粒细胞性肺炎等。 3.肺部肿瘤的诊断：用于肺结节或外周肺部病灶的灌洗液肿瘤标志物检测及细胞学检查，对疑似肺癌患者提供辅助诊断依据。 治疗性应用： 1.气道及肺泡异常分泌物清除：用于清除气道和肺泡内过多的分泌物、黏液栓、异常沉积物（如尘肺患者的粉尘等），改善通气功能。 2.肺泡蛋白沉积症治疗：用于局部或全肺灌洗治疗，清除肺泡内沉积的脂蛋白物质。 3.局部药液喷洒：用于肺部病变的局部抗生素等药液喷洒治疗。 诊疗手术项目： 1.支气管镜检查过程中的肺泡灌洗术 2.支气管镜下肺部占位性病变的诊断性灌洗 3.弥漫性肺部病变的诊断性灌洗 4.导航支气管镜引导下的外周肺结节精准肺泡灌洗 | 可与内窥镜配套使用，用于对肺泡进行精准灌洗、喷洒药液等。
20 | 静脉治疗学组 | 一次性使用无菌敷贴 |  | 用于静脉留置针固定
21 | 血透室 | 一次性使用血液灌流器 |  | 用于维持性血液透析患者的并发症的预防和治疗 | 有针对性的吸附毒素
22 | 检验科 | 肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法） |  | 有助于心血管患者早期发现，及时采取干预措施，减少患者医疗费用，提高患者生活质量。
23 | 检验科 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（免疫层析法） |  | 健康证检测必查项目
24 | 检验科 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（免疫层析法） |  | 健康证检测必查项目
25 | 检验科 | 沙门志贺(SS)琼脂培养基 |  | 健康证检测必查项目
26 | 检验科 | 庆大霉素琼脂培养基 |  | 办理健康证必检项目
27 | 手术室 | 一次性使用吸引管 | 2.3米 | 适用于各类手术 | 可以是线下产品
28 | 手术室 | 一次性使用无菌保护罩 | 圆形Φ12cm | 手术中由于无菌要求，方便手术医生及时调整无影灯。 | 手术中由于无菌要求，一次性无菌灯柄保护罩能方便手术医生及时调整无影灯，使手术顺利进行，术后也无需进行消毒处理，更符合院感要求。
29 | 手术室 | 威高一次性使用无菌注射器 | 10ml 0.8*38TWLB | 术中局麻注射用
30 | 手术室 | 含碘手术薄膜 | 45×45（cm）、60×45（cm） | 手术使用